昆山喜光照明科技有限公司召回

一极喜光牌嵌入式LED筒灯

| 生产者名称 | 昆山喜光照明科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 嵌入式LED筒灯 | 品牌 | 一极喜光 |
| 型号/规格 | AB-1S65DGW-5-S |  |  |
| 生产起止日期 | 2023年02月22日 | 涉及数量 | 170只 |
| 生产批号/批次 | - |  |  |
| 产品描述及外观照片 | 产品为嵌入式LED灯具，金色外观 灯体主材：铝材、PC塑料。 |  |  |
| 存在的缺陷 | 产品的外部接线截面积小于0.75mm²。 |  |  |
| 可能导致的后果 | 长时间使用会导致电线过热，存在着火和引起火灾的危险。 |  |  |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 在天猫一极喜光旗舰店发布召回公告，并通过客服、电话、短信等方式告知消费者产品召回信息，消费者应立即停止使用该款存在缺陷的产品，以消除安全隐患。 |  |  |
| 具体召回措施 | 将在天猫一极喜光旗舰店发布召回公告，并通过客服、电话、短信等方式告知消费者产品召回信息，消费者可联系销售客服或直接联系我公司进行退货退款，以消费安全隐患。由此产生的邮费等相关费用均由昆山喜光照明科技有限公司承担。 |  |  |
| 召回负责机构 | 昆山喜光照明科技有限公司 |  |  |
| 召回联系方式 | 联系人： 郭广荣（召回负责人） 联系方式：13913235679； 召回服务热线：0512-36858598 |  |  |
| 召回进度安排 | 1、2023年2月22日委托生产了1批，之后已停止生产； 2、2023年5月08日已通知天猫平台一极喜光旗舰店下架并停止销售该缺陷产品； 3、2023年8月10日前在天猫平台一极喜光旗舰店发布召回公告，并通过旺旺留言、电话、短信等方式通知购买过缺陷产品的消费者召回情况； 4、2023年10月30日前完成消费者的退货退款事宜。 计划于2023年10月30日前完成积极的召回行动。 |  |  |
| 其他需要报告的内容 | 无 |  |  |
| 其他信息 | 消费者可登录江苏省缺陷产品管理技术中心网站（http://www.jssi.org.cn/c/zhaohui/）了解相关信息，或拨打江苏省缺陷产品管理技术中心热线电话（025-52245132），反映召回活动实施过程中的问题或提供缺陷线索。此外，消费者还可登录国家市场监管总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）、中国产品安全与召回信息网（www.recall.org.cn/）以及关注微信公众号（SAMRDPAC)，或拨打总局缺陷产品管理中心热线电话010-59799616，了解更多信息。 |  |  |