附件2：

家用可燃气体探测器产品抽查不合格产品和经营者名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用可燃气体探测器 | 鸡西市鸡冠区俏江南消防五金建材经销部 | 东莞市新曼新成传感器技术有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JY.KJ.803 | 2023年11月 | 报警动作值试验、方位试验、跌落试验 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 2 | 家用可燃气体探测器 | 东宁市兴昌消防器材维修厂 | 深圳市焰井科技有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-YJ-610B | 2022年7月12日 | 高温（运行）试验、报警动作值试验、跌落试验 | 山东省产品质量检验研究院 |