附件1

处理意见为自行整改的机构名单

| 序号 | 地市 | 检查对象 | 检查发现的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁市车之捷机动车检测有限责任公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、营业执照经营范围包含有机动车修理与维护、汽车配件及汽车用品及轮胎销售等影响公正性的项目； 3、未能提供2021年度内部审核、管理评审记录和2022年度内部审核、管理评审计划。 | 自行整改 |
| 2 | 南宁 | 南宁市浩通机动车检测有限公司 | 1、没有制定2022年能力比对计划； 2、没有设置安全员。 | 自行整改 |
| 3 | 南宁 | 广西南宁君安机动车检测有限责任公司 | 1、检测人员培训记录不够完整； 2、编号为汽检字第220806644号“汽车底盘测功机”校准证书没有进行确认。 | 自行整改 |
| 4 | 南宁 | 南宁市机动车辆检测中心 | 1、未按规定对检测人员进行安全生产教育和培训。 | 自行整改 |
| 5 | 南宁 | 横县长安机动车检验有限公司 | 1、未在场区道路设置上注明人行通道和车行道，路试车道未标注示宽标记； 2、车检线顶棚结构存在安全隐患； 3、2021年管理评审的材料与2020年管理评审的材料雷同，2021年内审无整改验证材料。 | 自行整改 |
| 6 | 南宁 | 横县金辉机动车检验有限公司 | 1、未在场区道路设置上注明人行通道和车行道； 2、2022年管理评审、内审材料与2021年管理评审、内审材料雷同。 | 自行整改 |
| 7 | 梧州 | 梧州市弘捷汽车服务有限责任公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、未严格按照RB/T214-2017内的项目开展管理评审和内审； 3、未对2021年管理评审整改项目进行验证。 | 自行整改 |
| 8 | 梧州 | 藤县众利机动车检验有限责任公司 | 1、未制定2022年质量内审和管理评审的计划； 2、未对检验标准更新后的检测软件进行确认； 3、移动检测线安全警戒线设置不规范； 4、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 | 自行整改 |
| 9 | 贺州 | 贺州市开源机动车检测有限公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、未对标准气体的符合性进行确认； 3、未在摩托车检验和业务办理区域设置自行维修告知牌、场地布局图。 | 自行整改 |
| 10 | 贺州 | 富川国源机动车检测有限公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、未制定摩托车检测作业指导书； 3、公布的场地布局图不完整； 4、设置的新能源汽车绿色通道牌不醒目。 | 自行整改 |
| 11 | 贺州 | 贺州市恒通机动车检测有限责任公司 | 1、摩托车动态检验区域未做标识； 2、未建立标准气体档案和台账； 3、新能源汽车绿色通道牌不够醒目。 | 自行整改 |
| 12 | 贺州 | 贺州市源丰机动车检测有限公司 | 1、汽车底盘测功机未按要求每月进行维护保养，没有仪器设备维护保养记录； 2、未建立标准气体档案和台账； 3、程序文件中规定的检验报告保存时间为2年或24个月，不满足少于6年的规定。 | 自行整改 |
| 13 | 百色 | 百色市荣恒机动车环保检测有限公司大同分公司 | 1、档案资料管理不够规范； 3、未设置检测预约通道。 | 自行整改 |
| 14 | 百色 | 百色驾驶员之家投资管理有限公司 | 1、未制定2022年度质量内部审核和管理评审计划； 2、未在场地内醒目位置设置场地布局图。 | 自行整改 |
| 15 | 百色 | 乐业县锦程机动车检测维修有限公司 | 1、质量管理体系文件，缺少环保检测报告单批准人岗位职责；没有环保检测报告批准人任命文件。 | 自行整改 |
| 16 | 百色 | 靖西市华泰机动车检测有限公司 | 1、机动车检验报告流水编号与程序文件规定不符； 2、场地平面图未显示底盘动态检验区； 3、设备编号为1704134的检验设备汽车举升加载制动台无固定资产标识卡； 4、办证大厅公示的“公正性承诺”无最高管理者签名。 | 自行整改 |
| 17 | 崇左 | 广西扶绥县瑞丰机动车检测服务有限公司 | 1、检测站与修理厂有部分地方未进行物理隔离； 2、营业执照经营范围包含有“代办车辆年审、电子违章处理”等影响机动车检验独立公正的项目； 3、场地平面图显示有“维修车间” | 自行整改 |
| 18 | 崇左 | 宁明县桃源汽车检测有限公司 | 1、营业执照经营范围包含有“汽车租赁服务；二手车销售”等影响机动车检验独立公正的项目； 2、质量管理体系管理评审输出内容未按照RB/T214-2017进行描述； 3、未设置底盘动态检验区起点和终点指示牌。 | 自行整改 |
| 19 | 北海 | 广西合浦县润国二手车市场管理服务有限公司 | 1、未在场地醒目位置设置自行维修告知牌。 | 自行整改 |
| 20 | 北海 | 北海市佳通汽车检测有限公司 | 1、外观检测区域划分标识不明显； 2、柴油车排气分析仪的校准证书确认表不够规范。 | 自行整改 |
| 21 | 北海 | 北海市海成机动车检测有限公司 | 1、外观检测区域的群众监督通道没有物理隔离； 2、编号为汽检字第210806957号的柴油车排气分析仪的校准证书确认表不够规范。 | 自行整改 |
| 22 | 贵港 | 广西贵港市港安机动车服务有限公司 | 1、未制定驻车制动性能测试仪作业指导书； 2、《质量手册》的公司组织机构图缺少多场所内容。 | 自行整改 |
| 23 | 贵港 | 贵港市佳德顺机动车检测有限公司 | 1、档案管理不够规范。 | 自行整改 |
| 24 | 玉林 | 陆川县华通机动车辆安全技术检验有限公司 | 1、缺少汽油低标（L190901185）的使用记录； 2、未在场地内醒目位置设置检测站场地布局图。 | 自行整改 |
| 25 | 玉林 | 玉林市平地机动车辆检测有限公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、程序文件规定的报告保存期限不满足RB/T214-2017的要求； 3、未在场地内醒目位置设置自行维修告知牌。 | 自行整改 |
| 26 | 玉林 | 兴业县宏坤交通车辆检测有限公司 | 1、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 2、档案管理不够规范； 3、未在场地内醒目位置设置自行维修告知牌。 | 自行整改 |
| 27 | 桂林 | 桂林兴达机动车辆技术检测检验有限公司 | 无2021年质量内审不符合项的整改记录。 | 自行整改 |
| 28 | 桂林 | 广西荔浦汽车综合性能检测站 | - 安检线内设备操作规程采用2009年版本，未更新； - 档案室无门窗保管措施，部分档案被水浸泡。 | 自行整改 |
| 29 | 桂林 | 桂林灵川县建安机动车辆检验有限公司 | 1、2021年质量内审材料不完整，对不符合项的原因分析不全，没有整改记录； 2、滤光片校准证书上未标注相关校正参数。 | 自行整改 |
| 30 | 河池 | 广西河池市宜州区天健机动车检测有限公司 | 1、未制定方向盘转向力-转向角仪作业指导书； 2、质量管理体系文件缺少环保检测报告单批准人岗位职责，没有环保检测报告批准人任命文件； 3、检验检测报告流水编号与程序文件的规定不相符； 4、2022年5月标准物质没有使用记录。 | 自行整改 |
| 31 | 河池 | 环江通治机动车辆检测服务有限公司 | 1、未制定方向盘转向力-转向角仪作业指导书； 2、质量管理体系文件缺少环保检测报告单批准人岗位职责，没有环保检测报告批准人任命文件； 3、2022年5月标准物质没有使用记录。 | 自行整改 |
| 32 | 河池 | 罗城仫佬族自治县运达机动车辆检测有限责任公司 | - 检验检测报告流水编号与程序文件的规定不相符； 2、质量管理体系文件缺少环保检测报告单批准人岗位职责，没有环保检测报告批准人任命文件； 3、设备使用没有进行授权； 4、底盘动态检测区域没有进行标识； 5、没有建立标准物质台账，2022年5月标准物质没有使用记录。 | 自行整改 |