附件1

建设工程领域检验检测机构检查情况

由省市场监管局、省住房城乡建设厅、省交通运输厅联合组织，从全省建筑工程检验检测能力的资质认定获证机构中随机抽取了20家被检查机构，实际检查17家，共发现各类问题75个。其中，3家机构存在未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测或检测机构伪造检测数据涉嫌存在出具虚假检验检测数据、结果（报告）的违法违规行为，14家机构存在一般违法行为。

一、主要问题

（一）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测或伪造检测数据涉嫌存在出具不实或虚假检验检测数据、结果（报告）的问题。

四川中科建设工程质量检测有限公司使用过期标准出具报告；四川科恒建筑工程质量检测有限公司室内环境监测报告不能提供检测谱图、标准曲线等原始资料，查询气相色谱工作站也无相关记录；夹江县科睿建筑工程质量检测有限公司出具的“反向弯曲”项目参数不在资质认定证书规定的能力范围内，且未提供该项目参数的自我承诺证明材料，检测报告中出具的“断裂拉伸强度（常温）”和“扯断伸长率（常温）”检验项目结果数据与原始记录不一致。

（二）未按照国家有关强制性规定的样品、仪器设备、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等检验检测过程管理不规范的问题。

四川力合工程质量检测技术有限公司、成都中测科仪测试技术有限公司、四川川交道桥试验检测有限责任公司、峨眉山市城投工程检测有限公司、四川鸿流工程检测技术有限公司、阆中佳和质量检测有限公司、荣县建设工程质量检测所、四川旺弘工程质量检测有限公司、四川睿诚工程检测有限公司存在数据保存不规范、仪器设备管理使用不规范等问题。

（三）不规范分包问题

南充市公信检测有限公司建筑外窗的分包项目，未事先取得委托人对分包的检验检测项目书面同意。

（四）未按要求开展自查自改

四川鸿闻建达建设工程检测有限责任公司、巴中同辉建设工程质量检测有限公司不能提供自查报告。

二、处理意见

（一）3家机构移交县级以上地方人民政府建设主管部门处理（附表1）；

（二）10家机构由属地市场监管部门责令机构责令限期改正（附表2）；

（三）4家机构自行整改后通过（附表3）；

（四）未完成检查的四川中玺工程管理有限公司、广汉市众信建设工程质量检测有限公司、四川久元建筑工程检测有限公司纳入2023年省级抽查计划。

三、工作要求

各相关联合检查部门按职责分工严格落实管理责任，抓好后续处理。各属地市场监管、住建、交通运输部门要加强工作协调对接，对监督检查发现的问题线索逐一核查落实，对涉嫌建设工程检验违法的涉事工程材料要责令机构采取措施挽回其影响，消除安全隐患和危害后果。住建部门对出具虚假数据和结果（报告）的行为要深挖细纠，违法查处要追查至近两年。后处理工作要在本通报发布90日内完成，处理结果由各属地市场监管部门汇总，对受到行政处罚并符合信用管理公开条件的，各市（州）要及时依法将相关信息归集到企业名下。依法应该撤销资质认定证书的，由相应部门处罚后报请省市场监管局撤销。处罚结果和机构整改情况由各属地市场监管、住建、交通运输部门联合书面报省市场监管局、住房城乡建设厅、交通运输厅。

附表1

移交建设主管部门处理机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 （建议立案调查） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川中科建设工程质量检测有限公司 | 遂宁市 | 212301061080 | 报告编号：ZKDJ22-00123低应变、单桩竖向抗压静载试验检测报告（报告日期：2022年10月20日）,使用过期标准DBJ51/T 014-2013出具报告。 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条（六）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的 | 移交县级以上地方人民政府建设主管部门 |
| 2 | 四川科恒建筑工程质量检测有限公司 | 广安市 | 182301060014 | 编号为KQ2200026、KQ2200024的室内环境监测报告不能提供检测谱图、标准曲线等原始资料，查询气相色谱工作站中也无相关记录。 | 《建设工程质量检测管理办法》第三十条检测机构伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 | 移交县级以上地方人民政府建设主管部门 |
| 3 | 夹江县科睿建筑工程质量检测有限公司 | 乐山市 | 172301060212 | 1. 抽查报告编号为GL2022-00021的报告中，出具的“反向弯曲”项目参数不在资质认定证书规定的能力范围内，且未提供该项目参数的自我承诺证明材料。 | 《建设工程质量检测管理办法》第二十九条（一）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的 | 移交县级以上地方人民政府建设主管部门 |
|  |  |  |  | 2. 抽查报告编号为JJC/M/FS2022-00005的报告中，出具的“断裂拉伸强度（常温）”和“扯断伸长率（常温）”检验项目实测结果与原始记录不一致。 | 《建设工程质量检测管理办法》第三十条检测机构伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 |  |

附表2

由属地市场监管局责令限期改正违法机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川力合工程质量检测技术有限公司 | 南充市 | 182301060144 | 报告编号为DYE-2000A全自动压力试验机能够自动保存电子记录或数据，抽查2022年8月14日至2022年10月11日该压力试验机未保存电子记录或数据（除9月24日有内部培训一组数据外），且抽查于2022年9月19日对外出具了加盖CMA章（编号为SLZ-永丰水库E202200266）混凝土试件的检验报告。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 2 | 成都中测科仪测试技术有限公司 | 成都市 | 212321340086 | 1. 无损检测实验室发现7组钢轨无任何标识； 2. 抽查报告编号为2111260030、型号为HS700的数字超伤探伤仪设备，未能提供与编号为“检测字第2022TS082501号”钢轨焊缝超声检测原始记录所对应的电子记录。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 3 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | 成都市 | 182301070225 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011中T 0729-2000沥青混合料冻融劈裂试验要求恒温冰箱能保持温度为-18℃，本年度校准证书中校准温度点只有-25℃。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 4 | 峨眉山市城投工程检测有限公司 | 乐山市 | 222301061372 | 1. 抽查报告编号为EMJCSN-2022-00037的报告及原始记录，委托单中未明确检验项目，原始记录中胶砂流动度数据修改不规范（涂改），压力试验机软件中未见该报告强度原始观测读数； 2. 抽查报告编号为EMJCSN-2022-00045的报告及原始记录，水泥抗压强度试验用“抗压夹具”未进行检定/校准； 3. 抽查报告编号为EMJCBR-2022-00137的报告及原始记录，缺抗压强度平均值和标准值计算过程等信息。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 5 | 南充市公信检测有限公司 | 南充市 | 172301060267 | 报告编号JN2022-00897建筑外窗的分包项目，未事先取得委托人对分包的检验检测项目的书面同意。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 6 | 四川鸿流工程检测技术有限公司 | 南充市 | 192301060132 | 1. 水泥比表面积检测室、土工室、金属材料力学室等检测试验室未配备温湿度控制装置，环境条件不满足要求； 2. 样品室、养护室存放的样品均无唯一性标识和状态标识。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 7 | 阆中佳和质量检测有限公司（专项） | 南充市 | 222301061143 | 报告编号为FS22-00009的聚合物水泥防水涂料检测报告中拉伸性能检测用电子万能试验机（编号：JHSB0029）未配备引伸计，不满足GB/T 16777-2008标准要求。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 8 | 荣县建设工程质量检测所 | 自贡市 | 182301060397 | 1. 报告编号为SS2022-00090建设用砂检验报告（该报告加盖了CMA章），原始记录中使用的试验筛、容量筒未进行校准； 2. 报告编号为FS2022-000014的原始记录中外观检测的样品数量不满足标准要求，标准规定为整卷，原始记录上无样品数量的描述，委托书上显示为1组； 3. 报告编号为FS2022-00014的防水卷材原始记录中检验编号却为FS2021-00014,两者编号不一致； 4. 设备使用记录中未记录检测编号或者样品编号。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 9 | 四川旺弘工程质量检测有限公司 | 乐山市 | 182301060265 | 1. 用于防水卷材拉伸试验的电子拉力试验机（编号T0054）布置及安装不满足相关规定，且校准证书未对位移进行校准； 2. 留样室环境条件不满足相关标准要求； 3. 混凝土快速冻融试验机未校准5℃温度点，而出具了检测报告BG-TKD-220409-0001； 4. 抽查报告编号为BG-XGL-220413-0001的报告中，原始记录缺少试验样品的干燥记录、缺少使用设备的编号信息； 5. 抽查报告编号为BG-CTJ-220608-0001的报告中，原始记录缺设备编号信息，报告中缺设备相关信息。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 10 | 四川睿诚工程检测有限公司 | 凉山州 | 192301060254 | 1. 报告编号SCRC-BK2022-132号的样品来样及报告编号登记表中，样品无唯一性编号记录； 2. 检测报告SCRC-BD2022-024检测依据未按照DBJ51/T102-2018标准实施，表述不准确。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |

附表3

自行整改后通过机构名单

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川育才工程检测有限公司 | 成都市 | 222301061398 | 公司展示的公正性、保密性声明既无法人或最高管理者的签名也未加盖公司公章，不具有法律效力。 |
| 2 | 宜宾市叙州区建设工程质量检测有限公司 | 宜宾市 | 212301060157 | 该机构未按照《川市监办函〔2022〕191号》的要求，参加“土壤中有机质”化学成分分析能力验证活动。该检验检测能力在机构资质认定批准能力范围内。 |
| 3 | 四川鸿闻建达建设工程检测有限责任公司（专项） | 内江市 | 192301060245 | 1.自我声明内容不符合《检验检测机构监督管理办法》总局《检验检测机构监督管理办法》第十六条的规定； 2.未提供本年度和上年度的自查报告。 |
| 4 | 巴中同辉建设工程质量检测有限公司 | 巴中市 | 222301061374 | 未按要求开展自查自改。 |

附件2

生态环境领域检验检测（监测）机构检查情况

由省市场监管局、省生态环境厅联合组织，从全省生态环境检验检测能力的资质认定获证机构中随机抽取了30家被检查机构，实际检查27家，共发现各类问题126个。其中，7家机构不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施、使用未经校准的仪器、减少监测项目（频次、点位）、超出资质认定证书规定的检验检测能力、未按照标准等规定保存原始数据等情形，擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果，涉嫌存在出具不实或虚假检验检测数据、结果（报告）的违法违规行为；1家机构存在不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施、环境条件，但未对外出具检验测数据、结果的违法违规行为，19家机构存在一般违法行为；四川省中慧尔环保科技有限公司已自行注销。

- 一、主要问题

（一）基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的问题。

四川一诺检测服务有限公司、四川铁环检测技术有限公司不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施；凉山州科恒检测技术有限公司、四川骋广环保科技有限公司未按照标准等规定保存原始数据；成都风行绿洲科技有限公司样品的采集、处置不符合标准等规定；四川甲乙环境检测有限公司不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施，超出资质认定证书规定的检验检测能力；成都科诚检测有限责任公司不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施，使用未经者校准的仪器，遗漏标准等规定的应当检验检测的项目。

乐山三友室内空气检测服务有限责任公司存在不具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施，工作环境不满足检验检测要求，检验检测标准发生变更未按要求办理变更手续，授权签字人工作经历要求以及授权签字人授权范围不能覆盖资质认定能力全部领域等问题，但未对外出具检验检测数据和报告。

（二）变更问题

资阳市乐至生态环境监测站、凉山州科恒检测技术有限公司、广元市朝天生态环境监测站、四川骋广环保科技有限公司、成都市污染源监测中心都江堰监测站、四川铁环检测技术有限公司、四川精析环境检测有限公司、四川中衡检测技术有限公司检验检测标准或者检验检测方法发生变更未按要求办理变更手续。凉山州科恒检测技术有限公司、广元市朝天生态环境监测站、成都市污染源监测中心都江堰监测站法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更未按要求办理变更手续。

（三）未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测的问题

凉山州科恒检测技术有限公司、四川省凉山生态环境监测中心站、四川一诺检测服务有限公司、四川恒宇环境节能检测有限公司、广元市朝天生态环境监测站、四川省坤泰环境检测有限公司、四川甲乙环境检测有限公司、四川羽润晨环保科技有限公司、成都市污染源监测中心新津监测站、四川铁环检测技术有限公司、四川金谷园环境检测有限公司、成都科诚检测有限责任公司、成都市污染源监测中心蒲江监测站存在未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测的问题。

（四）原始记录和报告保存的问题

内江市威远生态环境监测中心站、资阳市乐至生态环境监测站、达州市万源生态环境监测站、四川恒宇环境节能检测有限公司、成都科诚检测有限责任公司（加入表）存在未按要求保存纸质或电子原始记录和报告的问题。

（五）未按要求进行自我申明的问题

- 内江市威远生态环境监测中心站、资阳市乐至生态环境监测站、四川省凉山生态环境监测中心站、绵阳凯乐检测技术有限公司、四川省坤泰环境检测有限公司、四川骋广环保科技有限公司、四川羽润晨环保科技有限公司、成都市污染源监测中心都江堰监测站、成都市污染源监测中心新津监测站、宜宾市屏山生态环境监测站、乐山三友室内空气检测服务有限责任公司未发现机构以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明或自我声明不符合相关要求。

- （六）分包问题

- 内江市威远生态环境监测中心站、四川一诺检测服务有限公司、成都风行绿洲科技有限公司、四川恒宇环境节能检测有限公司、四川省坤泰环境检测有限公司、四川骋广环保科技有限公司、四川金谷园环境检测有限公司、四川中蓉达环境保护技术有限公司、四川中衡检测技术有限公司发现存在分包不规范的问题。

- （七）检验检测专用章使用问题

- 成都风行绿洲科技有限公司、成都市污染源监测中心新津监测站、成都市污染源监测中心蒲江监测站未规范使用或加盖检验检测专用章。

- 二、处理意见

- （一）7家机构由属地市场监管部门责令机构限期改正，并处3万元罚款（附表1）；

- （二）15家机构由属地市场监管部门责令机构限期改正（附表2）；

- （三）5家机构自行整改后通过（附表3）；

（四）未完成检查的美科洁净环境检测（成都）有限公司、河南中科联创检测服务有限公司成都分公司纳入2023年省级抽查计划。

- 三、工作要求

各相关联合检查部门按职责分工严格落实管理责任，抓好后续处理。各属地市场监管、生态环境部门要加强工作协调对接，对监督检查发现的问题线索逐一核查落实，对涉嫌生态环境检验违法的涉事产品要责令机构采取措施挽回其影响，消除安全隐患和危害后果。后处理工作要在本通报发布90日内完成，处理结果由各地市场监管部门汇总，对受到行政处罚并符合信用管理公开条件的，各市（州）要及时依法将相关信息归集到企业名下。依法应该撤销资质认定证书的，由相应部门处罚后报请省市场监管局撤销。处罚结果和机构整改情况由各地市场监管、生态环境部门联合书面报省市场监管局、生态环境厅。

附表1

- 由属地市场监管部门责令机构限期改正，并处3万元罚款机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 （建议立案调查） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉山州科恒检测技术有限公司 | 凉山州 | 192312050089 | 技术负责人段某某变更为张某某未向资质认定管理部门申请办理变更，取消授权签字人刘某某没有办理变更。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 《民用建筑工程室内环境控制规范》(2013年版）GB50325-2010附录E（新GB50325-2020）、《地表水和污水检测技术规范HJ/T91-2002（新HJ 91.1-2019、HJ 91.2-2022）有变化没有更新。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | KH(2022-09)检009号检测报告中测量氮氧化物浓度的仪器ZR-32600低浓度烟尘气综合测试一（LSKHJC-045)使用前后未见标准气校准记录。并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 检测报告KH(2022-06)检010号检测报告中样品编号2020628A0133-0135号总大肠菌群检测环境不能满足HJ755-2015的要求。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 2 | 四川一诺检测服务有限公司 | 攀枝花市 | 192312050160 | 机构2021年、2022年未购置粪大肠菌群的阴性、阳性标准菌株。经查证报告编号为一诺检字（2021-08水委）第16号、一诺检字（2022-01水委）第05号的两份报告中“粪大肠菌群”参数测定条件，不满足《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》（HJ755-2015）要求，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 一诺检字（2022-05土委）第02号报告，“土壤六价铬、土壤铅、土壤镉”项目进行了分包，但事先未取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的验检测机构的同意。 | 《检验检测机构监督管第二十五条第（二）项 |  |
|  |  |  |  | 一诺检字（2021-08水委）第16号报告，采样记录显示最后一次采样时间为2021年8月11日15：31，分析原始记录显示粪大肠菌群项目分析日期为2021年8月11日，原始记录未记录培养温度及培养时间；未按要求开展阳性及阴性对照试验。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五 条第（一）项 |  |
| 3 | 成都风行绿洲科技有限公司 | 成都市 | 192312050220 | 风行检字[2022]第WT06048号监测报告，首页未加盖检验检测专用章 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（三）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 风行检字[2022]第WT05093号检测报告，机构未对分包方完成分包任务进行监督或验证 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
|  |  |  |  | 风行检字[2022]第WT12030号检测报告，2号喷漆房（P07）、1号喷漆房（P08）烟道废气监测测点数量不足（仅采集3个点），不符合GB/T16157-1996标准要求（标准要求采集至少4个点），并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（一）项 |  |
| 4 | 四川骋广环保科技有限公司 | 广安市 | 182312050418 | 能力表中第1.6pH项目 水质pH的测定便携式pH计法《水和废水监测方法》第四版 国家环保总局 2002年。应变更为HJ 1147-2020《水质pH值得测定 电极法》但机构未进行变更。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 1、2021年度四川广安慧诚科艺玻璃有限公司检测项目分包仅有委托方负责人签字而未加盖委托方公章； 2、该机构“2021年度四川广安慧诚科艺玻璃有限公司检测项目”分包工作，不符合《检验检测机构资质认定生态环境机构评审补充要求》第15条中应对分包方监测质量进行监督或验证的条款。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
|  |  |  |  | 川骋广检字[2022]第111号报告中，二氧化硫及一氧化氮项目未按标准保存测定前后仪器性能审核记录，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 川骋广检字[2020]第045号报告中，未对企业生产状况进行记录，但又进行了结果评价，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 |  |  |
| 5 | 四川甲乙环境检测有限公司 | 南充市 | 182312050304 | 机构恒温恒湿称量系统不满足《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 要求，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 机构资质认定证书附表中未见“含氧量”项目。而在甲乙检字（2022）第04038W号报告中，出现了该项目，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（二）项 |  |
| 6 | 四川铁环检测技术有限公司 | 成都市 | 192312050094 | 机构无《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）规定的恒温恒湿称量设备，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
| 7 | 成都科诚检测有限责任公司 | 成都市 | 172312050330 | 无满足低浓度颗粒物监测所需的恒温恒湿称量系统，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 | 责令限期改正，处3万元罚款 |
|  |  |  |  | 编号为2016060304和编号为2018070925/KCJC-190电热恒温培养箱未对使用温度（44.5℃）进行校准和确认，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 测定烟气二氧化硫含量时未预测一氧化碳浓度，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第（二）项 |  |

附表2

- 由属地市场监管局责令限期改正违法机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内江市威远生态环境监测中心站 | 内江市 | 222312051011 | 威环监22145号报告，9个饮用水源水库部分检测项目分包给内江市隆昌生态环境监测中心站，未发现该机构对分包方能力进行了核查。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 威环监21175号报告，按HJ 57-2017分析方法要求，应保存二氧化硫的监测分钟数据，该机构虽然以打印条方式留存了最终测定结果，但分钟数据仍需在定电位电解仪上查询，未对电子数据实施备份。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 2 | 资阳市乐至生态环境监测站 | 资阳市 | 172312050331 | 电子介质储存的记录应采取适当的措施备份保存，该机构出具的乐环监字（2021）质量第001号监测报告，原始记录以电子数据形式保存，未在档案中对电子数据进行备份保存。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 经查，该机构资质认定证书附表降尘项目原申请方法标准停止执行，该机构该指标未出具报告，未及时申请检验检测项目取消。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 |  |
| 3 | 四川省凉山生态环境监测中心站 | 凉山州 | 222312050083 | 仪器设备管理中没有按三色管理要求进行管理。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 4 | 四川恒宇环境节能检测有限公司 | 广元市 | 182312050116 | 机构配备的水质石油类采样器不规范，天平间称量环境条件不规范，样品流转间分区不完善。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 川恒检字（2022）第085WT03号报告，油烟现场采样记录为热敏纸打印条，未保存打印条复印件或扫描件。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 川恒检字（2022）第111号报告，四氯化碳、三氯甲烷项目分包给四川锡水金山环保科技有限公司进行分析，机构未能提供委托方书面同意的记录。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
| 5 | 广元市朝天区环境监测站 | 广元市 | 182312050407 | 机构法人代表、最高管理者于2022年8月变更为王某某，未完成变更报备手续。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 水质硫化物标准GB/T 16489-1996作废后未按要求完成变更手续。2020年9月8日向广元市市场监督管理局报备的标准变更报备表中，粪大肠菌群标准的变更内容不规范。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 现场检查发现，机构配备的水质石油类采样器不规范。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 6 | 四川省坤泰环境检测有限公司 | 成都市 | 192312050090 | 机构于2022年3月9日与荣县水务投资有限公司公司签订的委托检测合同中，对于烷基汞项目的分包信息表述不全。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 编号为KT(H202207096)检（09057）号监测报告及原始记录，发现：水质粪大肠菌群的采样时间为2022年8月15日13：00，而实验室接样时间为2022年8月16日9：23，样品时效性不满足HJ347.2-2018。废水检测结果依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》进行了评价，但采样频次只有三次。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 编号为KT(H202202192)检（03127）号监测报告及原始记录，未记录五日生化需氧量培养具体的时间； 编号为KT(H202205066)检（05143）号监测报告，检测布点图中未标注声源位置；噪声监测引用HJ706-2014标准规范，未在监测报告检测依据栏列出该标准规范； 编号为KT(H202103)检（004）号监测报告及原始记录，发现粪大肠菌群原始记录中未记录初发酵及复发酵的实际具体时间； 抽查编号为KT(H202112281)检（01011）号监测报告及原始记录，无接样记录，且样品流转记录表中也未记录委托送样样品的状况及保存条件等。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 7 | 四川羽润晨环保科技有限公司 | 成都市 | 202312050058 | 机构实验室现场发现样品冰箱温湿度表，未见检定校准标识。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 8 | 成都市污染源监测中心都江堰监测站 | 成都市 | 212312050279 | 最高管理者人员变动后，机构未进行授权及变更。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款 |
|  |  |  |  | HJ1226-2021于2022年3月1日实施后，GB/T 16489-1996在相应的生态环境标准实施中停止使用，未办理方法变更。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 |  |
| 9 | 成都市污染源监测中心新津监测站 | 成都市 | 212312050285 | 报告的印章标识不符合《检验检测机构监督管理办法》第11条第1款规定。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（三）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 编号为新津环监字（2022）第061号 水质硫化物采样量不符合HJ 1226-2001要求。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | 编号为新津环监字（2022）第100号 悬浮物分析用量与采样量不符。 |  |  |
| 10 | 四川精析环境检测有限公司 | 宜宾市 | 192312050006 | 资质证书中水和废水PH：《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）便携式PH计法；硫化物《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》GB/T16489-1996方法作废。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款 |
| 11 | 四川金谷园环境检测有限公司 | 成都市 | 182312050383 | 金谷园环检（2021）第W366号任务土壤硝基苯等11个项目分包，并未对分包是否具备资质做认真评价和考核。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 金谷园环检（2021）第W375号、第W405号任务所采水样氨氮、总磷已过保存期仍未分析。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 12 | 四川中蓉达环境保护技术有限公司 | 达州市 | 202312050077 | 2022年7月机构确定的检测分包方有成都科诚检测有限公司、重庆市九升检测技术有限公司、四川凯乐检测技术的限公司等8家，分包项目涉及臭气浓度、烷基汞、土壤重金属、色度、悬浮物等95项次，只收集了各家分包方的资质证书及能力附表，未考核分包方的实际能力。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 中蓉达（2022）第WT075号渠县西城污水处理有限公司（二月）委托检测报告包括烷基汞和臭气浓度两个分包项目，由中蓉达公司采样。无此次监测的委托（或合同）书，无样品送达和交接记录。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
| 13 | 四川中衡检测技术有限公司 | 德阳市 | 222312341061 | 公司于2022年4月8日对《环境空气和废气 降尘的测定 重量法》（HJ1221-2021），2022年9月22日对《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）和《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ1262-2022）实行了变更报备，未完成方法验证。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第（一）款 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 四川中衡检测技术有限公司分包方名称，收录了2017年6月至2022年9月17家有分包合作的检验检测机构名录，没有收入四川省川环源创检测科技有限公司、四川中衡科创安全环境科技有限公司、四川良测检测技术有限公司、成都市华测检测技术有限公司、四川洁承环境科技有限公司、四川国测检测技术有限公司、四川良测检测技术有限公司等有实际分包业务的检验检测机构名录。没有完整收集各家分包方的资质证书附表，也没有考核分包方的实际能力。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
|  |  |  |  | 编号为ZHJC[环]202111004（02）号监测报告包含四氯化碳、氯仿等项目的分包，委托协议上只明确了有分包，没有具体的分包项目和分包方，不能证明分包取得了委托人同意。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（二）项 |  |
| 14 | 成都市污染源监测中心蒲江监测站 | 成都市 | 212312050281 | 编号为蒲江环监（2022）第086号等报告封面加盖了检验检测专用章、资质认定标志章，骑缝章加盖的为站公章，与《监测报告管理程序》要求不符，且骑缝章不能还原。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（三）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 编号为蒲江环监（2022）第075号报告采样原始记录不全。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条第（一）项 |  |
| 15 | 乐山三友室内空气检测服务有限责任公司 | 乐山市 | 222312051072 | 声级计不能满足环境监测要求；无满足瓷珠菌种存放要求的低温冰箱；无环境监测石油类必须的红外测油仪，但未对外出具检验检测数据和报告。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 理化实验室（不含天平室和比色室），面积约16平方米，无蒸馏、消解等专门区域，抽风面积不能满足认证通过项目的要求，但未对外出具检验检测数据和报告。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 |  |
|  |  |  |  | - 授权签字人左某某不满足生态环境监测授权签字人对工作经历的要求； - 证书附表环境监测类别存在pH和色度方法标准过期情况； - 证书附表中环境监测噪声类无授权签字人，但未对外出具检验检测数据和报告。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第（一）项 |  |

附表3

- 自行整改后通过机构名单

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵阳凯乐检测技术有限公司 | 绵阳市 | 192312050030 | 未在相关网站或其他公开方式公示公正性申明。 |
|  |  |  |  | 2020、2021年管理评审中缺资源分析、质量管理、人员监督等输入内容，无输出结果、跟踪验证记录。 |
| 2 | 万源市环境监测站 | 达州市 | 182312050332 | 体系文件中无监测报告以及监测原始记录的保存期限不得少于6年的规定。 |
|  |  |  |  | 查报告编号为万环监（2022）第049号的监测报告，发现颗粒物的测定结果未按照标准GB/T16157-1996及修改单的要求进行表述。（仅表达方式不正确） |
| 3 | 宾市屏山生态环境监测站 | 宜宾市 | 222312050013 | 机构未配备现场监测用安全警示标识；机构自我声明中无遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规内容。 |
| 4 | 宜宾市高县生态环境监测站 | 宜宾市 | 222312051122 | 红外测油仪未按照HJ637-2018“水质 石油类和动植物油类测定 红外分光光度法”要求放置于通风厨内。 |
|  |  |  |  | 纯水仪放在化学实验室内；恒温恒湿设备放在天平室。 |
| 5 | 阿坝州茂县环境监测站 | 阿坝州 | 212312051066 | 天平间未按照标准要求有效控制湿度（未实际出具具有证明作用的监测报告）。 |
|  |  |  |  | 根据单位管理评审程序，未提供2021年管理评审报告。 |

附件3

- 食品农产品领域检验检测机构检查情况

- 由省市场监管局、省农业农村厅联合组织，从全省食品、农产品检验检测能力的资质认定获证机构中随机抽取了30家被检查机构，实际检查27家，共发现各类问题81个。其中，1家机构未按照国家有关强制性标准进行检测或检测机构伪造检测数据涉嫌存在出具不实或虚假检验检测数据、结果（报告）的违法违规行为；26家机构存在一般违法行为；汉源县农产品质量安全监督检验检测站因实验室搬迁已申请暂停检测。

- 一、主要问题

（一）超出检测能力范围，出具检验数据、结果的问题

宜宾市南溪区公共检验检测中心“甲基异柳磷”检测参数和“二氯苯醚菊酯”采用的检测方法“NY/T 761-2008”未在机构考核能力范围内，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。

（二）变更问题

绵阳市安州区粮油质量监测站、成都中储粮质量监督检测有限公司、遂宁市农产品检验监测中心、四川省豆类产品质量监督检验中心（剑阁县产品质量检验中心）存在法定代表人、最高管理者、技术负责人或检验检测报告授权签字人发生变更而未规范办理变更手续的问题。

（三）未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测的问题

- 四川宏量检验检测技术有限公司、德阳市食品药品安全检验检测中心、什邡市公共检验检测中心、绵阳市安州区粮油质量监测站、四川源坤国科质量检验有限公司、四川省粮油中心监测站、成都科美迪检验检测有限公、四川省豆类产品质量监督检验中心（剑阁县产品质量检验中心）、四川仲测质量技术检测有限公司、眉山市粮油监测站、宜宾市农产品质量检验检测中心、自贡市粮油监测和价格认证中心（自贡市经济信息中心）、宜宾市粮油质量监测站存在数据保存不规范、仪器设备管理使用不规范等问题。

（四）未按规定参加能力验证的问题

- 成都中储粮质量监督检测有限公司、四川育良检测有限公司、巴中市恩阳区食品药品保健食品化妆品检验检测所、四川中酿检测有限公司、四川省豆类产品质量监督检验中心（剑阁县产品质量检验中心）发现未参加能力验证的情况。

- （五）不规范分包问题

- 四川宏量检验检测技术有限公司、什邡市公共检验检测中心、长宁县产品质量检验检测中心、四川仲测质量技术检测有限公司、宜宾市农产品质量检验检测中心发现存在分包不规范的问题。

- 二、处理意见

- （一）1家机构移交农产品质量安全检测机构考核机关（附表1）；

- （二）17家机构由属地市场监管部门责令限期改正（附表2）；

- （三）9家机构自行整改后通过（附表3）；

（四）未完成检查的四川省醋产品质量监督检验中心、简阳市粮油质量监督检验站、汉源县农产品质量安全监督检验检测站纳入2023年省级抽查计划。

- 三、工作要求

各相关联合检查部门按职责分工严格落实管理责任，抓好后续处理。各属地市场监管、农业农村部门要加强工作协调对接，对监督检查发现的问题线索逐一核查落实，对涉嫌违法的检验检测行为，要责令并督促机构限期整改或改正，造成损害的，依法承担赔偿责任。农业农村部门对超出批准的检测能力范围，擅自向社会出具检验数据、结果的行为，要深挖细纠，违法查处要追查至近两年。问题后处理工作要在本通报发布90日内完成，处理结果由各地市场监管部门汇总，对受到行政处罚并符合信用管理公开条件的，各市（州）要及时依法将相关信息归集到企业名下。依法应该撤销资质认定证书的，由相应部门处罚后报请省市场监管局撤销。处罚结果和机构整改情况由各地市场监管、农业农村部门联合书面报省市场监管局、农业农村厅。

- 附表1

- 移交农产品质量安全检测机构考核机关处理机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 （建议立案调查） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜宾市南溪区公共检验检测中心 | 宜宾市 | 222300101261 | 报告（W）N2021-3101-0097中“甲基异柳磷”检测参数和“二氯苯醚菊酯”采用的检测方法“NY/T 761-2008”未在机构考核能力范围内。 | 《农产品质量安全检测机构考核办法》第三十条（一） | 责令其3个月内整改，整改期间不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果；逾期未整改或整改后仍不符合要求的，由考核机关注销其《考核合格证书》。 |

附表2

由属地市场监管局责令限期改正违法机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 德阳市 | 192304340260 | - 抽样单号：NCP22510681951930165（报告书编号HL2210-014N ）和抽样单号NCP2251068195930147（报告编号HL2210-013N）2份监督抽检的检验检测报告中未注明分包项目； - 四川宏量检验检测技术有限公司（发包方）未考核分包方四川蓝城检测技术有限公司和德阳市产品质量监督检验所完成分包任务的能力。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | - 实验室废液堆放在废液房中，部分废液桶缺乏标识，缺乏配套的消防设施； - 农残储备液缺少配制使用记录； - 用于检测重金属的未制备的稻谷样品，放置于地上；常温储存样品没有温湿度监控设备及记录。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） |  |
| 2 | 德阳市食品药品安全检验检测中心 | 德阳市 | 222300141093 | 五氯酚酸钠标准品（Lot No 21110476）规定储存条件为2℃-8℃，实际在冷冻区（-18℃）存放。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 3 | 什邡市公共检验检测中心 | 德阳市 | 172300010516 | 分包项目同意书中只有签字和盖手印，缺乏委托方对经办人的授权和委托方的盖章和同意。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | - 农残标准溶液没有唯一标识管理，缺少领用、配制、使用记录； - 粮食备样与检测样品的混合存放；农产品储存样品没有温度监控设施合记录；样品制备记录缺少样品状态变化、样品数量等信息。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） |  |
| 4 | 绵阳市安州区粮油质量监测站 | 绵阳市 | 212300171053 | - 报告编号 AZLY-2022-002-WT检测记录中无黄曲霉毒素B1标准溶液配置记录，无样品流转记录；2022-002-WT01S样品中杂质检测不能提供JY5002天平使用记录； - 不能提供2022年质量监督、质量控制和标准物质期间核查等计划；AZLY-2022-017-WT中检验依据和检验结论与体系文件规定不符，样品数量与样品扦样、收样记录等不符； - 前处理室自封包装袋内标识为油厂21＃稻谷无样品编号、样品状态等信息；编号为2022001WT01S稻谷样品编号与质量体系文件规定不符；不能提供10目谷物选筛检定或校准证书；扦样时间为2021年12月20日的小麦样品未按程序文件进行处理； - JY12001电子天平缺状态标识信息，并放置于前处理室。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 5 | 成都中储粮质量监督检测有限公司 | 成都市 | 212300140222 | - 授权签字人张某某于2021年8月30日已从本机构调走，不能提供变更记录； - 机构已于2022年9月21日完成变更，资质认定证书尚在变更准备过程中。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款 |
| 6 | 遂宁市农产品检验监测中心 | 遂宁市 | 192304090107 | 原中心主任、法人代表于2022年7月5日调离本中心，新的中心主任尚未正式任命到位，2022年8月22日农业农村局党组会明确由王某主持中心工作。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 2022年9月19日标准查新中已查见GB 5009.17-2014标准已废止，不能提供标准变更资料证明。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条(一) |  |
| 7 | 巴中市恩阳区食品药品保健食品化妆品检验检测所 | 巴中市 | 212300140069 | 总酸、总汞分析标准方法已废止，不能提供相应的变更材料，LS/T3212-2014标准已于2021年11月24日废止，机构于2022年4月13日用2021版新标准出具了报告（WT-2200071），于2022年8月24日进行了标准变更。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款 |
| 8 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 成都市 | 172300140438 | β-受体激动剂标准品为盐类，在配制时未按照规定进行折算。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 测定二氧化硫用的碘标准滴定液的浓度计算时未使滴定管校正因子。 |  |  |
| 9 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 宜宾市 | 182300140043 | 编号为CYJ20221056DJ报告中分包的检测参数甲拌磷的承检机构宜宾市食品药品检验检测中心未取得委托方长宁县市场监督管理局的书面同意。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 10 | 四川省粮油中心监测站 | 成都市 | 222300141178 | 1、样品编号SC20200715稻谷样品缺样品制备记录； 2、报告编号20220025中的黄曲霉素B1的原始记录中缺检出限； 3、报告编号20220025中铅、砷检测时采用同一样品的前处理方法,与标准规定不一致。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 11 | 成都科美迪检验检测有限公司 | 成都市 | 192300140001 | 1、租赁样品冻库缺冻库温度监控记录； 2、报告编号CMIT220600765F的原始记录档案中缺检验检测委托协议书、检验检测样品传递单； 3、报告编号CMIT220600765F的检测任务书缺受控编号。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 12 | 四川省豆类产品质量监督检验中心（剑阁县产品质量检验中心） | 广元市 | 192300140075 | 存放样品编号为SCDJ(HC)-083冰柜温度监控设备未检定； | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 样品编号2022-SCDJ-0076石墨炉原子吸收光谱测定（铅）记录中仪器编号与现场的设备编号不一致。 |  |  |
| 13 | 四川仲测质量技术检测有限公司 | 成都市 | 172300140206 | 未能提供委托方（四川天府新区统筹城乡和农业农村局）同意分包的证明材料。检验报告（编号为“WT-22-00002-008”）中百菌清和克百威存在分包，该报告为监督抽检，按照和委托方的合同约定，应依据《农业部农产品质量安全监督抽查实施细则》开展抽检工作，上述《细则》第二十四条规定：“监督抽查工作禁止分包。”委托合同中无关于是否允许分包的其他规定。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 14 | 眉山市粮油监测站 | 眉山市 | 182300170426 | 用于称量检测样品的电子天平放置于高温室（同时放置了马弗炉、烘箱等设备），不符合电子天平使用环境要求。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 15 | 宜宾市农产品质量检验检测中心 | 宜宾市 | 192304090046 | 监督抽检样品（样品编号2021-yb-q-1000）检验报告为委托宜宾市食品药品检验检测中心检验（报告编号No.YB2021SW00807），但无相关分包材料。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 编号为2021-YB-Q-942的样品，其检验报告和原始记录中氯霉素的检测方法标准为GB/T 20756-2006,与检测任务通知单中的执行标准GB 22338-2008不一致。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） |  |
|  |  |  |  | 编号为2021-YB-Q-942的样品，氯霉素检验原始记录无标准物质信息，检测图谱无检验人员签字或盖章。 |  |  |
| 16 | 自贡市粮油监测和价格认证中心（自贡市经济信息中心） | 自贡市 | 212300140117 | - 样品20220408056脱氧雪腐镰刀菌烯醇参数检测原始记录无标准物质相关信息； - 样品20220408053样品移交未记录领样数量；样品20220818220脂肪酸值检测未见样品制备记录。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 17 | 宜宾市粮油质量监测站 | 宜宾市 | 212300171068 | - 样品JD(CB)2022240，品尝评分值GB/T 20569-2006标准要求品评组5-10人，该样品品尝评分值原始记录品评员为2人； - 样品JD(CB)2022224，黄曲霉毒素B1 GB 5009.22-2016 标准要求精密度称取两份平行样品，该样品原始记录称取样品1份； - 样品室内样品和其他设备混放。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |

附表3

- 自行整改后通过检查的机构名单

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛崃市农业服务中心 | 成都市 | 222304091052 | 无机前处理房间的喷淋装置水压较低。 |
|  |  |  |  | 无机前处理间无机废液和有机废液瓶混放，无警示标识，无废液区域划分。 |
|  |  |  |  | 程序文件中样品管理程序4.2.3规定冰箱、冰柜等样品保存设备温度等运行状况应每周检查和记录一次。 |
| 2 | 四川育良检测有限公司 | 成都市 | 202312050264 | 机构于2020年12月15日通过首次资质认定并取得证书，不能提供2021年能力验证相关记录，提供了2022年能力验证报名记录和通过证书。 |
|  |  |  |  | 机构于2020年12月15日通过首次资质认定并取得证书，能提供2021年的自评报告，但未在检测机构管理系统上上传。 |
|  |  |  |  | 人员档案中缺培训记录、监督记录等。管理评审输入内容缺相应的支撑材料。编号为YLN220026报告中，未将水分测定原始记录归入报告档案，仅保存了电子版的原始记录。盐酸标准溶液标定记录中未记录基准试剂的相关信息。土壤全氮测定原始记录中盐酸标准溶液（0.02240mol/L）系用编号为（DD）2022-04-003标准溶液稀释得来，不能提供相应的稀释记录。 |
| 3 | 四川中酿检测有限公司 | 成都市 | 222300141077 | 检验委托单送样人为该检测机构的法人。 |
|  |  |  |  | 该机构在2022年月2日取得DBP、DEHP资质，未参加省局组织的能力验证考核。 |
| 4 | 江安县食品检验检测中心 | 宜宾市 | 182300140135 | 加盖CATL章的检验报告其标志不符合中华人民共和国农业部公告第1018号要求。 |
| 5 | 道孚县农产品质量安全（质量检测）中心 | 甘孜州 | 212304091090 | 报告编号DFNJ-GB-2022-024缺抽样基数；报告编号DFNJ-GB-2022-034样品状态描述不准确 |
| 6 | 成都市华测检测技术有限公司 | 成都市 | 172300050572 | 液相仪器室标签标识使用不规范，使用试剂的配制日期、有效期、配制浓度、配制人等信息不完善。 |
| 7 | 宜宾市产品质量监督检验所 | 宜宾市 | 172300110050 | 公正性声明内容不全，缺少遵守法定要求的内容。 |
| 8 | 四川久欣检测技术有限公司 | 成都市 | 202300140262 | 该机构未以公开方式向社会公示其自我声明和承诺。 |
| 9 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 成都市 | 172300140067 | 中心未公开自我声明。 |

附件4

其他领域检验检测机构检查情况

由省市场监管局、省自然资源厅联合组织，从全省自然资源检验检测能力的资质认定获证机构中随机抽取了10家被检查机构，实际检查9家，共发现各类问题24个。4家机构存在一般违法行为，责成属地市场监管部门对其责令限期改正；5家机构自行整改后通过本次检查；四川省核工业地质局二八一大队分析检测中心已注销资质认定证书。

一、主要问题

（一）不规范分包问题

遂宁析谱科技有限公司、四川攀鑫冶金测试技术有限责任公司、四川省地质矿产勘查开发局化探队检测中心存在未事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意等。

（二）样品、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等检验检测过程管理不规范的问题

- 四川省有色冶金研究院有限公司分析检测中心存在样品管理混乱的问题、四川省地质矿产勘查开发局化探队检测中心存在检验检测方法不规范的问题。

（三）未按要求进行自我声明的问题

四川省成测科技有限公司、四川省恒泰祥测绘有限公司未发现机构以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。

二、处理意见

（一）4家机构由属地市场监管部门责令限期改正（附表1）

（二）5家机构自行整改后通过（附表2）

三、有关要求

各相关联合检查部门按职责分工严格落实管理责任，按职责分工严格落实管理责任，抓好后续处理。各属地市场监管、自然资源部门要加强工作协调对接，对监督检查发现的问题线索逐一核查落实，消除安全隐患和危害后果。后处理工作要在本通报发布90日内完成，处理结果由各属地市场监管部门汇总，对受到行政处罚并符合信用管理公开条件的，各市（州）要及时依法将相关信息归集到企业名下。依法应该撤销资质认定证书的，由相应部门处罚后报请省市场监管局撤销。处罚结果和机构整改情况由各属地市场监管、自然资源部门联合书面报省市场监管局、省自然资源厅。

附表1

由属地市场监管局责令限期改正违法机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省有色冶金研究院有限公司分析检测中心 | 成都市 | 172316300012 | 现场发现，实验室样品管理混乱，存在随意堆放、状态标识不清、各类样品混杂、环境条件不符合等问题。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 2 | 遂宁析谱科技有限公司 | 遂宁市 | 192303100113 | （1）编号为XPKJ-GWRW20220554的报告含分包参数，与客户签订的检测协议书中未明示分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
| 3 | 四川攀鑫冶金测试技术有限责任公司 | 攀枝花市 | 182316300042 | 机构报告编号：H20220163中有机污染物项目,机构报告中对分包项目的描述不清晰，位置不显著。 | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 机构报告编号：Y20212091和H20220163中有机污染物、六价铬等项目未提供委托方（四川云环环保服务有限公司）同意分包项目和分包项目承担方（四川省冶金地质勘查局六〇五大队分析测试中心、中国冶金地质总局昆明勘查院测试中心）同意承担分包项目的证明材料。合同中对分包项目的约定不清晰。 |  |  |
| 4 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队检测中心 | 德阳市 | 182316300281 | 编号为2020203的检测报告中，二氧化硅的检测原始记录中，样品称重为“0.2000g”，检测依据GB/T3286.2-2012中要求比色法准确称量0.5g. | 《检验检测机构监督管理办法》第二十五条（一）（二） | 责令限期改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处3万元以下罚款 |
|  |  |  |  | 编号为2020171的检测报告中等离子体发射光谱法测铜，检测依据GB/T1453.18-2014中标准曲线要求（0、0.2、2.0、10.0、50.0、200.0mg/L）6个点，检测原始记录中标准曲线只有两个点。 |  |  |
|  |  |  |  | 机构报告编号：2022060中Ra项目中心不具备检测能力，分包给核工业280研究所分析检测中心检测，机构提供的280检测中心有效期内能力表中包含Ra项目，同时提供了与280检测中心签订的委托检测协议，但被检查检测机构没有能提供四川省核工业地质局二八二大队（委托方）同意分包的证明材料。 |  |  |

附表2

自行整改后通过检查的机构名单

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省地质矿产勘查开发局西昌地矿检测中心 | 凉山州 | 172316300095 | 编号为Y2022065的委托单中与客户约定检测项目为“土常规”，未约定具体检测参数和方法。 |
| 2 | 四川地科华创检测服务有限公司 | 成都市 | 182320340483 | 检测方法应为GB/T14506.6-2010，原始记录中检测方法为GB/T14506-2010 |
| 3 | 四川省成测科技有限公司 | 成都市 | 202316300185 | 未发现机构以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 |
| 4 | 四川省恒泰祥测绘有限公司 | 成都市 | 222321201237 | 未发现机构以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 |
| 5 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队检测中心 | 绵阳市 | 182316300071 | 1、制样室干燥箱、筛通过校准认定后未按要求贴合格标识标牌。停用设备未悬挂停用标识标牌。 |

附件5

机动车领域检验检测机构检查情况

由省市场监管局、省生态环境厅、省公安厅、省交通运输厅联合组织从全省机动车检验检测能力的资质认定获证机构中抽取80家，实际检查76家，共发现各类问题741个。其中，13家机构存在未按照标准规范等要求实施检验检测涉嫌存在出具不实或虚假检验检测数据、结果（报告）的违法违规行为，由相应行业管理部门立案调查；37家机构存在一般违法行为，责成属地市场监管部门对其责令限期改正；26家机构自行整改后通过本次检查。

一、主要问题

（一）涉嫌出具不实或虚假数据和结果（报告）问题。变造原始数据、记录，减少、遗漏标准规定应当检验检测的项目，改变关键检验检测条件，违反国家有关强制性规定的规程或检验检测方法，未按照标准等规定传输、保存原始数据。南充联合机动车检测有限公司涉嫌为非法改装车辆通过检验，人工检验定量参数未进行测量，汽车列车未对牵引车最后一轴进行加载制动检测，制动性能道路试验车辆未对驻车性能进行测试，加载减速法测试尾气排放过程中存在明显可见烟度等。广汉市航安机动车检测有限责任公司存在借用三角警示牌通过检验的行为，复检驻车制动过程中存在使用行车制动代替驻车制动检验的行为等。威远恒丰机动车检测有限公司存在重型仓栅式货车、多用途货车未检栏板高度重型特殊结构货车（罐车）未对“货厢/罐体”进行检查，汽车列车未对牵引车最后一轴进行加载制动检测，排放检验取样探头插入深度不够、重型车在轻型环检线检测排放等。仪陇县鹏扬机动车检测有限公司存在人工检验定量参数无测量过程、汽车列车中牵引车未检底盘部件的现象，底盘部件未使用底盘间隙仪，多辆车共用三角警示牌，汽车列车整车制动率计算错误等。仪陇县德臻机动车检测有限责任公司存在现场检查时车检1线汽车侧滑检验台处于锁止状态，方向盘最大自由转动量无测量过程，排放检测加载减速法检测过程中存在80%VelMxaHP点加载功率异常的现象。兴文县九天机动车检测有限责任公司存在人工检验定量参数未进行测量，底盘部件检查未使用底盘间隙仪，检测牵引车空车质量时未摘除挂车等。广汉合通机动车检测有限责任公司、古蔺天顺机动车检测有限责任公司存在仓栅式货车未对人工定量测量参数进行测量。南充华金机动车检测有限公司存在借用三角警示牌、反光背心的现象，人工检验缺项等。成都佑德机动车检测有限公司存在排放检测加载减速法检测过程中存在80%VelMxaHP点扭力异常的现象，未按照规定使用加载减速法检测的现象。简阳市蜀瑞机动车检测有限责任公司存在超许可范围出具检验报告。其中南充联合机动车检测有限公司、威远恒丰机动车检测有限公司、兴文县九天机动车检测有限责任公司、广汉市航安机动车检测有限责任公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、南充华金机动车检测有限公司、成都佑德机动车检测有限公司涉嫌出具虚假数据和结果（报告）。

（二）能力不能持续保持的问题。标准变更备案参数不准确，检验项目增、减后未及时变更，管理体系、人员能力、部分设施设备或场所不能持续满足资质认定部分条件等。威远恒丰机动车检测有限公司、大英县新盛机动车检测有限公司、武胜县佳达机动车检测有限公司、古蔺天顺机动车检测有限责任公司存在部分资质认定项目参数的设备设施、场所已不满足资质认定要求。成都顺意汽车检测有限公司、石渠鹰祥机动车检测服务有限责任公司、仪陇县顺安机动车检测有限公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、仪陇县城通机动车检测服务有限公司存在“联网查询”参数未按照规定进行变更。阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司存在管理体系和人员技术能力不能持续符合资质认定条件和要求。

（三）人员变更未按规定办理备案手续的问题。法定代表人、最高管理者、授权签字人变更未及时备案。甘孜县万利联谊机动车综合性能检测有限公司存在法定代表人变更后未按照规定进行变更备案；阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、绵阳市涪冠机动车检测有限公司存在最高管理者变更后未按照规定进行变更备案。成都锦盛通机动车检测有限责任公司、大英县新盛机动车检测有限公司、南充万顺机动车检测有限公司、泸州纳溪区杰盛机动车检测有限公司、广汉合通机动车检测有限责任公司存在授权签字人离职后未及时办理减少备案手续。

（四）场所环境不满足要求的问题。未能提供有效的土地合法使用证明资料及场所地址变更证明，检验区设置及标识标牌等设施存在缺陷。仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、四川浩旺汽车检测有限公司存在未能提供土地、房屋租赁有效合同。洪雅县风信汽车检测有限公司、夹江县艾兵洋机动车检测有限公司、广汉合通机动车检测有限责任公司、绵阳市涪冠机动车检测有限公司存在资质认定证书地址与营业执照地址不一致。南部县井源机动车检测服务有限公司、雅安市多营祥顺机动车检测有限公司存在检验区域设置不规范，井研县鸿鑫沸腾机动车检测有限责任公司、乐山市五通桥区现代机动车检测有限责任公司存在未标识摩托车底盘动态检验区，南充联合机动车检测有限公司、南充万顺机动车检测有限公司存在路试车道及车间缺少必要的标识标线。泸州市振兴机动车辆综合性能检测有限公司存在检验场所内有维修企业，与检验区域未有效隔离，路试车道、驻车坡道不满足检验工作要求。仪陇县鹏扬机动车检测有限公司存在设置的驻坡试验台不满足要求，制动性能道路试验车道缺少标识、标线。

（五）设备设施管理不符合标准规范的问题。设备安装不符合规范要求，加载制动台溯源依据不符合规定，仪器设备、计量器具及环境监控设施未进行量值溯源，软件控制系统升级后未按照规定要求进行确认，设备设施技术状况不能满足检验检测工作，监控设施不能完整覆盖检验区域；部分机构存在氮氧化物分析仪的取样管超过标准规定的长度，未按照标准规定配置排放检验设备检查用的标准工作器具，部分检验机构未按照标准规定配置安全技术检验用的磁力探伤仪、漆膜厚度测量仪、水平尺等仪器，部分检验机构未按照规定要求对检验检测软件控制系统进行定期和使用中的确认。威远恒丰机动车检测有限公司存在整备质量检验台平面与地面高度不一致，泸州市顺风机动车检测有限公司存在制动检验台安装不符合标准规定。大英县新盛机动车检测有限公司、绵阳市涪冠机动车检测有限公司存在排放检验用电子气象站及环检设备检查用标准器具未进行量值溯源。遂宁市翔通机动车检测有限公司、成都市兴鸿升机动车检测服务有限公司、成都佑德机动车检测有限公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司、绵阳市涪冠机动车检测有限公司、泸州纳溪区杰盛机动车检测有限公司、仪陇县城通机动车检测服务有限公司存在配置监控设施不能完整覆盖检验区的现象。南充联合机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、兴文县九天机动车检测有限责任公司、遂宁市翔通机动车检测有限公司、成都佑德机动车检测有限公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司、泸州洪霆汽车检测服务有限公司、泸州市技安检验服务有限公司、泸州市振兴机动车辆综合性能检测有限公司、仪陇县顺安机动车检测有限公司存在个别仪器设备故障、未配置人工检验辅助设备、未配置环检设备检查标准工作器具、存在仪器设备和计量器具未进行量值溯源的现象。古蔺天顺机动车检测有限责任公司、广安市兰特安全技术检测有限公司存在排放检验工位安装有与检验检测无关的软件系统。

（六）标准物质的配置与使用不符合标准要求的问题。部分机构存在零标准气体的使用、标准工作器具的配置、量值溯源及管理等问题。威远恒丰机动车检测有限公司、内江安通机动车检测有限公司、阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、泸州市顺风机动车检测有限公司、成都禾嘉机动车检测有限公司存在未按照规定使用零标准气体进行校零的问题。威远恒丰机动车检测有限公司、隆昌信邦机动车有限公司、自贡市汽车综合性能检测有限公司、南充市翼鹏科技有限公司、南充南运机动车检测有限公司、南充华金机动车检测有限公司存在未按规定要求配置标准滤光片或现场使用的滤光片未进行量值溯源或未正确采用校准证书中的结果的问题。

（七）记录、报告管理不符合规定的问题。主要问题为记录、报告保存不完整，记录、报告基本信息不齐全，检验报告编号未及时上传等。阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、兴文县九天机动车检测有限责任公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、石渠鹰祥机动车检测服务有限责任公司、九龙县骏驰汽车检测服务有限公司、仪陇县城通机动车检测服务有限公司存在未按照规定上报检验统计数据信息。兴文县九天机动车检测有限责任公司、广安市兰特安全技术检测有限公司、仪陇县顺安机动车检测有限公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、南充南运机动车检测有限公司、南充华金机动车检测有限公司、南充万顺机动车检测有限公司、石渠鹰祥机动车检测服务有限责任公司、九龙县骏驰汽车检测服务有限公司、自贡市汽车综合性能检测站有限公司、仪陇县城通机动车检测服务有限公司、广汉合通机动车检测有限责任公司存在未按照规定收集、保存完整检验过程的记录及检验不合格车辆的报告。广安市兰特安全技术检测有限公司、仪陇县顺安机动车检测有限公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、隆昌信邦机动车检测有限公司、内江安通机动车检测有限公司、洪雅县风信汽车检测有限公司、南充南运机动车检测有限公司、南充万顺机动车检测有限公司、雅安市多营祥顺机动车检测有限公司、仪陇县城通机动车检测服务有限公司、广汉合通机动车检测有限责任公司、绵阳市安信机动车检测有限公司、大英畅达机动车检测有限公司存在收存的检验记录、报告中车辆基本信息、检验人员信息、数据修约、备注信息缺陷等问题。

（八）体系不能有效运行的问题。主要体现为受控文件的管理、体系文件未及时修订（转版）和体系运行的计划及有效实施等方面。南充联合机动车检测有限公司、阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、成都锦盛通机动车检测有限责任公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司、内江安通机动车检测有限公司、成都佑德机动车检测有限公司、石渠鹰祥机动车检测服务有限公司、九龙县骏驰汽车检测服务有限公司、泸州市顺风机动车检测有限公司、达州达安机动车检测有限公司、泸州市技安检验服务有限公司、凉山彝族自治州公路运输汽车综合性能检测站、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、阆中市宏城机动车安全技术检测有限公司存在管理体系文件未持续完善。南充联合机动车检测有限公司、阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、成都锦盛通机动车检测有限责任公司、大英畅达机动车检测有限公司、遂宁市翔通机动车检测有限公司、成都顺意汽车检测有限公司、南充市翼鹏科技有限公司、南充南运机动车检测有限公司、南充华金机动车检测有限公司、南充万顺机动车检测有限公司、成都佑德机动车检测有限公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司、九龙县骏驰汽车检测服务有限公司、雅安市多营祥顺机动车检测有限公司、四川浩旺机动车检测有限公司、四川蜀瑞机动车检测有限责任公司、古蔺天顺机动车检测有限责任公司、泸州市顺风机动车检测有限公司、大邑长运机动车检测有限责任公司、达州市力鸿机动车检测有限公司、井研县鸿鑫沸腾机动车检测有限责任公司、乐山市五通桥区现代机动车辆检测有限责任公司、乐山经纬机动车检测有限公司、夹江县艾兵洋机动车检测有限公司、乐山市国腾机动车检测有限公司、泸州纳溪区杰盛机动车检测有限公司、泸州市技安检验服务有限公司、成都禾嘉机动车检测有限公司、攀枝花百强机动车检测有限公司、凉山彝族自治州公路运输汽车综合性能检测站、凉山州道兴科技有限公司、仪陇县顺安机动车检测有限公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、德阳鸿鑫机动车检测有限公司、简阳雄州机动车检测有限公司、四川顺泰机动车检测有限公司、广汉合通机动车检测有限公司存在编制的年度工作计划不能完全覆盖体系规定的要素，或未按照年度工作计划有效运行管理体系，或内部审核、管理评审要素不完整等。

二、处理意见

（一）9家机构由公安交管部门处理（附表1）。南充联合机动车检测有限公司、威远恒丰机动车检测有限公司、兴文县九天机动车检测有限责任公司、广汉市航安机动车检测有限责任公司、广汉合通机动车检测有限责任公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、古蔺天顺机动车检测有限责任公司、南充华金机动车检测有限公司。其中南充联合机动车检测有限公司、威远恒丰机动车检测有限公司、兴文县九天机动车检测有限责任公司、广汉市航安机动车检测有限责任公司、仪陇县鹏扬机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、南充华金机动车检测有限公司由省公安厅（交警总队）或由公安厅责成属地公安交管部门立案调查，其余2家机构由属地公安交管部门进一步调查处理。

（二）4家机构由生态环境部门处理（附表1）。南充联合机动车检测有限公司、威远恒丰机动车检测有限公司、仪陇县德臻机动车检测有限责任公司、成都佑德机动车检测有限公司。由生态环境厅或由生态环境厅责成属地生态环境部门立案调查。

（三）7家机构由市场监管部门处理（附表1）。威远恒丰机动车检测有限公司、南充联合机动车检测有限公司、阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司、甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司、简阳市蜀瑞机动车检测有限责任公司、古蔺天顺机动车检测有限责任公司、广汉市航安机动车检测有限责任公司由属地市场监管部门进一步调查处理。

（四）37家机构由属地管理部门责令机构限期改正（附表2）。

（五）26家机构自行整改后通过（附表3）。

（六）成都新津克维科机动车检测有限公司、四川锦柏杨机动车检测有限公司、绵竹市金申机动车检测有限责任公司和绵竹君通机动车检测有限公司4家未完成检查的机构纳入2023年省级抽查计划。

- 有关要求

- 各相关联合检查部门按职责分工严格落实管理责任，抓好后续处理。各属地市场监管、公安、生态环境、交通运输部门要加强工作协调对接，对已经查实机动车检验机构存在弄虚作假等违法违规检验的，要责令检验机构对违法违规检验的车辆召回重新检验，消除安全隐患和危害后果。公安、生态环境部门对出具虚假数据和结果（报告）的行为要深挖细纠，违法查处要追查至近两年。后处理工作要在本通报发布90日内完成，处理结果由各地市场监管部门汇总，对受到行政处罚并符合信用管理公开条件的，由各市（州）市场监管部门依法将相关信息归集到企业名下。依法应该撤销资质认定证书的，由相应部门处罚后报请省市场监管局撤销。处罚结果和机构整改情况由各地市场监管、公安、生态环境、交通运输部门联合书面报省市场监管局、公安厅、生态环境厅、交通运输厅。

附表1

由市场监管、公安、生态环境部门立案调查机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处理意见（建议立案调查） |  |  |  | 建议2023年重点监管及部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处罚依据 | 市场监管部门 | 公安 部门 | 生态环境部门 |  |
| 1 | 威远恒丰机动车检测有限公司 | 182305020413 | 1、提供的资质证书增项编号182305020413中六大类在用汽车压缩天然气专用装置检验项，现场未发现有该项目； 2、法人代表人周某变更为鄢某，未在市场监管局进行变更备案。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第9条第4款、第14条第2款和第3款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第35条第1款； | √ |  |  |  |
|  |  |  | 1、报告编号为511030220322011360303的川K1***6 重型仓栅式货车；编号511030220823011030303的轻型多用途货车的注册登记检验；编号511030220715011220202的川KV***5 轻型多用途货车；三台车人工检验部分3车辆特征参数检查中（10）栏板高度判定均为“-”； 2、报告编号为511030220506011370202的川K8***5重型特殊结构货车（罐车）车辆特征参数检查“货厢罐体”判定为“-”；编号511030220929011180202的川K***1挂，重型自卸半挂车，安检视频观察时询问车间主任周某，发现组成汽车列车的牵引车所有轴未检测制动。 涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款、《检验检测机构监督管理办法》（39号令）第8条第1款和第14条第3款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第2款； 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 |  | √ |  | √ （公安） |
|  |  |  | 检查现场发现： 1、环检2号混合检测线5102分析仪采用空气调零，柴油采样探头实际固定插入长度为20cm； 2、环检3号重柴线，未连接转速传感器使用，柴油采样探头实际固定插入长度为30cm，使用的5102分析仪采用空气调零； 3、环检1号汽油车检测线，采样管长度实测为8.3米； 4、提供的2套标准滤光片，现场使用的1套编号为7934、7935、7941、7942未提供校准证书； 5、环检视频观察发现，号牌号码为川KP***6的检验报告编号为511024032210091354596629，川K8***6 编号511024032210191220151644，低位回放采样探头插入深度不够； 6、环检报告环检报告川12***4 编号511024032208171215293149环检报告信息反映为总质量为3800kg；川KV***0 编号51102403209221053329851环检报告信息反映为总质量为3650kg，该两份环检报告均在轻型汽油、柴油车环检2号混合线检测。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款第13条第2款和第14条第3款，《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款和第2款； 《中华人民共和国大气污染防治法》第112条第1款。 |  |  | √ | √ （生态环境） |
| 2 | 兴文县九天机动车检测有限责任公司 | 182305020523 | 1、渝D5***1重型自卸货车2022年03月16检验，钢直尺上粘贴的校准机构样品流转标签显示收样时间为2022年3月10日，检定日期为2022年3月18日，设备台账显示只有一个钢直尺； 2、川Q3***8、川E3***0重型仓栅式货车，通过视频查阅没有测量栏板高度、车身对称高度差； 3、川Q3***8（511539221025011600101）底盘部件检验未使用底盘间隙仪开展检查工作； 4、川Q3***8（511539221025011600101）底盘部件检验时，车上引车员和人工检验记录的引车员不一致；川EP***3、川EH***7，通过视频确定底盘部件检验人员是亢某某，人工检验记录的是丁某； 5、川E6***7重型半挂牵引车（511539221031011680202）空车质量检验时系在牵引挂车的状态进行的测量。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条第2款和第3款、第14条2款，《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款、第2款。 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 |  | √ |  | √ （公安） |
| 3 | 南充华金机动车检测有限公司 | 192305020073 | 1、安检报告编号为511334220804000060101的川R9***6轻型栏板货车，经视频查看，外检未检验外部照明和信号装置、栏板高度项目；借用三角警告牌和反光背心； 2、安检报告编号为511334220916000280202的川RZ***8轻型仓栅式货车，经视频查看，外检未检验外部照明和信号装置、栏板高度项目，底盘部件检验时未检验转向系部件。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第14条第2款，《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第2款。 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 |  | √ |  | √ （公安） |
| 4 | 南充联合机动车检测有限公司 （已移交当地公安厅、生态环境厅） | 212305020193 | 1、滚筒制动台前后无粗糙地面。 2、路试车道缺少安全警示装置；底检地沟存在安全隐患； 3、未配置环检测功机滚筒转鼓速度测试仪，编号为LHJC-JL-07-2022的底盘测功机期间核查记录中记载有速度期间核查值； 4、检验现场使用的ACYB_H1环境参数采集仪未进行量值溯源； 5、编号为20120545018的汽车侧滑检验台的中心连杆松旷，经现场验证，滑板向内最大测量值为17.34m/km，滑板向外最大测量值为5.30m/km； 6、未提供按照RB/T214-2017和RB/T218-2017编制保证满足持续能力条件的质量体系文件； 7、未提供2021年体系运行相关记录和计划，未提供2022年度仪器设备维护保养计划和记录； 8、环检报告编号为511325022208051140430001的宁AJ***7重型半挂牵引车在环检2线检测，该车总质量为25000kg； 9、环检报告编号为511325022210101052320001的川RD***5轻型栏板货车在环检1线检测，该车总质量为2845kg。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第18条第1款和第2款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第36条第1款和第2款。 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 1、安检报告编号为511349220930011170101的川J0***H轻型自卸货车外观涉嫌非法改装； 2、安检报告编号为511349220901011060202的川R4***1重型自卸货车的人工检验记录中记载有轮胎花纹深度、车身对称部位高度差、车厢栏板高度相应数据，经视频查看，未见车身对称高度差项目、栏板高度项目测量动作，无外部照明和信号装置检查动作； 3、安检报告编号为511349220927011240404的川R3***1重型仓栅式货车，检测照片显示车辆外观与公告不符； 4、安检报告编号为511349220926011130101的川R7***9重型半挂牵引车，经视频查看，该车为汽车列车状态，检测报告中三轴加载制动项目无检验数据和结果； 5、安检报告编号为511349220704011410101的川R8****1重型非载货专项作业车检验报告中驻车坡道项目无检验数据和结果。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第14条第2款和第3款，《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款、第2款。 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 |  | √ |  | √ （公安） |
|  |  |  | 1、检验现场使用的ACYB_H1环境参数采集仪未进行量值溯源。 未配置环检1、2线设备操作计算机显示器摄像头； 2、环检1线在检测时移动摄像头未拍摄汽车排气管口； 3、环检报告编号为511325022208251516110001的川R2***9轻型栏板货车在加载减速法检测过程中有明显可见烟度； 4、环检报告编号为511325022208171628390001的川RE***3轻型栏板货车在加载减速法检测过程中有明显可见烟度。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条第2款和第3款，《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款。 《中华人民共和国大气污染防治法》第112条第1款。 |  |  | √ | √ （生态环境） |
| 5 | 成都佑德机动车检测有限公司 | 202305020228 | - 查阅号牌号码为川AW***7、川AC***7柴油货车的加载减速法检测过程曲线和过程数据，80%VelMaxHP测试点及测试过程中扭力显示异常； - 报告编号为510113052110111015140034的重型非载货专项作业车未按照GB3847-2018规定采用加载减速法测试排气污染物。 涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第13条3款、第14条第3款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款和第2款。 《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款、第112条第1款。 |  |  | √ | √ （生态环境） |
| 6 | 简阳市蜀瑞机动车检测有限责任公司 | 222305021037 | - 川AE***3中型特殊结构货车、川AU***3重型载货专项作业车、川AT***2大型普通客车在1号线检验，超出1号线“不检测大型客车和中重型货车”能力开展检验； - 轻型汽车底盘检验地沟深度不能安全满足检验需要。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第19条。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第36条第2款。 | √ |  |  |  |
| 7 | 古蔺天顺机动车检测有限责任公司 | 212305020095 | 1、驻车坡道已沉降有损坏，路试检验车道缺少安全防护措施；底盘动态检验场所地面沉降，存在安全隐患； 2、公司进出口道路坡度较大，缺少必要的安全措施。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款和第4款、第18条第1款。 | 责令限期改正 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 查看外检视频发现：外检人员在对贵AR***0（轻型仓栅式货车）进行检验时未对栏板高度进行测量，检验报告编号510558221031011320101人工检验部分显示为未检。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第14条3款，《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条2款， 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款 |  | √ |  | √ （公安） |
| 8 | 仪陇县鹏扬机动车检测有限公司 | 212305020059 | 1、号牌号码为川R4***0、川R4***0大型普通客车人工记录单中缺少方向盘最大自由转动量的结果数据（检验日期为2022年11月14日）；号牌号码为川R4***9,的人工记录单中方向盘最大自由转动量为10°，监控视频不能反映该车有使用转向参数测试仪的过程； 2、调阅底盘部件检验区视频，号牌号码为川R4***1大型客车未使用底盘间隙仪检验车辆转向系部件；川R7***2重型半挂牵引车未按照标准规定要求实施底盘部件检查； 3、号牌号码为川R8***2、川R7***1的重型牵引车收集的人工记录单中缺少方向盘最大自由转动量和三轴轮胎花纹深度结果数据。 4、调阅外检区视频，存在不同车辆共用三角警示标志牌和未对车辆前照灯、雨刮器、转向灯等部件进行检验的现象； 5、号牌号码为川RD**1挂、川RD**0挂的重型自卸半挂车的号牌号码中缺少“挂”字，汽车列车整车制动率结果数据异常，人工记录单中缺少三轴轮胎花纹深度结果数据。 涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条3款、第14条第2款、第3款和第4款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第2款。 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款 |  | √ |  | √ （公安、市场监管） |
| 9 | 仪陇县德臻机动车检测有限责任公司 | 212305020072 | 1、调阅视频，号牌号码为川H1***8的中型自卸货车，视频中未见使用方向盘转角测试仪测量方向盘最大自由转动量，检验记录、报告中未收集初检的人工检验记录； 2、检查现场发现，车检1线的型号为CH-13SK的汽车侧滑检验台处于锁止状态。 涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条3款、第14条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款和第2款。 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款 |  | √ |  | √ （公安） |
|  |  |  | 调阅号牌号码为川R5***2的轻型柴油车的排放检验过程曲线及数据，80%VelMaxHP点测试过程中加载功率异常。 涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款，第13条第3款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款。 《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款、第112条第1款。 |  |  | √ | √ （生态环境） |
| 10 | 广汉市航安机动车检测有限责任公司 | 212305020060 | 1、查2022年6月6日滚筒制动台操作日志未见该设备的期间核查的过程数据和结果数据；现场查看，外检区有2把5米钢卷尺，其中1把未提供量值溯源的证书；检测现场使用的轮胎花纹测深尺量值溯源有效期至2022年11月14日； 2、安检报告编号为510645220930000110303的鲁H***6重型仓栅式半挂车，经视频查看，该车在外检过程中存在借用三角警示牌的情形；安检报告编号为510645221114000020404的川F3***7小型面包车，经视频查看，该车第二次复检驻车制动过程中制动灯点亮且报告数据显示合格，第三次复检二轴制动时，车辆制动停止时，二轴车轮已离开平板且报告数据显示合格； 3、未收存安检不合格的人工检验记录单。 涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条2款、第14条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第1款和第2款， 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款 | √ | √ |  | √ （公安、市场监管） |
| 11 | 广汉合通机动车检测有限责任公司 | 202305020125 | 安检报告编号为510635220920000710101的贵H1***9轻型仓栅式货车安检人工检验记录单栏板高度判定为“－”，车厢栏板高度测量值填写为“－”，底盘部件检验视频体现实际检验时间30秒。 涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第14条第3款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第26条第2款， 《中华人民共和国道路交通安全法》第94条第2款 |  | √ |  | √ （公安） |
| 12 | 阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司 | 192305020203 | 监督检查发现：该机构存在管理体系不健全、人员能力不足。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第9条第2款和第5款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第36条第1款。 | √ |  |  |  |
| 13 | 甘孜县万利联谊机动车综合检测有限公司 | 182305020490 | 监督检查发现：该机构存在管理体系不健全、人员能力不足。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第9条第2款和第5款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令修正）第36条第1款。 | √ |  |  |  |

附表2

由属地市场监管局责令限期改正违法机构名单及问题线索

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法线索 | 处罚依据 | 处理意见 | 建议2023年重点监管及部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都荣盛达机动车检测有限公司 | 182305020007 | 2022年10月10日现场监督检查发现： 1、现场检查发现环检2号线未使用，但未摆放停用标识； 环检4号线日常运行记录中PEF值仪器设备上为0.511，记录为0.515； 未提供2021年、2022年期间核查供应商的委托核查协议及评价记录； 2、标准气体储存位置在登录室内，未进行有效隔离，未设置固定存放区； 3、调取现场视频监控发现，川AD****2安检报告编号：510118221010011480101，人工检验部分5项（22）小项应急停车安全附件检查结束后，送检人员直接将应急停车安全附件放置在后面车上。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 2 | 隆昌信邦机动车检测有限公司 | 192305020247 | 现场监督检查发现： 1、公正性声明无法人或代表人签字盖章，未提供张某某经理劳动合同； 2、现场标准滤光片未正确采用校准证书中的结果值标识； 3、抽查10份环检报告均缺少机构地址与联系方式；抽查10份安检报告中的所有复检报告外观检验时间均采用初检时间； 4、环检视频监控平台观察川K7***6编号511083022209301410457354前驱小型轿车进行简易瞬态法检测时，未采取前轮限位装置保护。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款、第16条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 3 | 内江安通机动车检测有限公司 | 192305020029 | 1、环检2混合线NO分析仪标准零气调零接头和3号重柴线NO分析仪零气调零接头共用一瓶标准零气，不便于有效使用。环检4号重柴线，现场未见零气配置； 2、环检报告云E9***0编号511002042208231531321011视频观察发现未使用限位装置进行安全防护； 3、环检报告川KW***5 编号511002042210271545522084该车检验结果报告上有机构地址，未填写内容； 4、川AC***7编号511002042208311418560199视频观察未有效显示采样探头插入及检测情况湘A1***M编号511002042208301707297619该车在环检2线检测，视频观察低位摄像头显示为3号环检线检测位置； 5、安检报告川K8***0编号511032220312011100404外观检验单上复检时间和初检时间一致； 6、对停用暂未出具在用汽车压缩天然气专用装置检验报告的项目，未提供能力持续保持的人员考核及设备维护相关记录。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第3款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款、第16条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （生态环境） |
| 4 | 成都锦盛通机动车检测有限责任公司 | 202305020217 | 现场监督检查发现： 1、原授权签字人肖某某离职未按规定办理变更备案； 2、未提供对检验人员徐某某、吴某某、张某是否符合环检HJ1237-2021标准工作要求的监督记录； 3、未提供对环检系统升级后确认记录； 4、未按照2021年修订的《检验检测机构资质认定管理办法》对质量手册进行修订；未按照HJ1237-2021标准对环检作业指导书进行修订；未制定2022年度结果有效性控制计划，未提供标准查新记录。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第14条第2款、第18条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 5 | 洪雅县风信汽车检测有限公司 | 172305020189 | 1、资质认定证书地址与营业执照地址不一致； 2、川Z8***2车身两侧对称部位的高度使用的钢卷尺测量； 3、机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）不符合《关于进一步加强机动车安全技术检验监督规范检验行为的通知 》（川公发〔2021〕114号）要求； 4、环保人工检验记录表格式不符合HJ1237—2021的要求； 5、川E5***7未收存不合格人工检验记录。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第14条第1款和第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款、第12条。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 6 | 成都顺意汽车检测有限公司 | 202305020091 | 1、公示的承诺书，无最高管理者签署标识； 2、能力附表中无“联网查询”项目。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第14条第5款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第16条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 7 | 南充市翼鹏科技有限公司 | 202305020113 | 1、未提供10kg、20kg砝码和50%、70%标准滤光片量值溯源证书； 2、报告编号为511303032209201526230001、511303032209141551530001、511303032209260821300001、511303032210091425030001、511303032210091324110001、的环检报告中燃油型式录入为“其他”。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 8 | 南充万顺机动车检测有限公司 | 212305020263 | 1、未提供授权签字人李秀辉变更记录； 2、路试车道标线模糊，未提供出厂编号为15032的加载制动台证书确认记录； 3、编号为511109220926011680202川R***8的重型平板自卸半挂车检验报告中未签注牵引车号牌号码和检测报告编号，安检报告机构地址签注为“南充市营山县渌井镇万寿村”，营业执照住所为“营山县渌井镇万寿村（南大梁西互通连接线西北侧营山新车管所旁）”； 4、编号为511109221028011360404川RB***D的正三轮载货摩托车未收存第1、2、3次不合格报告；编号为511109220926011600202川R7***8的重型半挂牵引车未收存安检第一次人工检验记录单。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第14条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第11条第2款、第12条。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款。 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 9 | 成都市兴鸿升机动车检测服务有限公司 | 202305020126 | 1、2022年3月14日发布的成兴检[2022]2号《关于公司相关人员人事任免的通知》中，任命吴某某为公司的总经理，缺少总经理吴明伟变更备案的记录； 2、制动性能道路试验车道标线部分缺失，车道宽度不满足标准规定要求（查检验控制系统，无路试记录）； 3、未配置磁力探伤仪、漆膜厚度测量仪、水平尺； 4、设置的底盘动态检验区的检验监控设施，不能完整覆盖底盘动态检验区。 5、调阅号牌号码为川AE***2的大型客车底盘部件检验视频，底检员张建未按照标准规定使用底盘间隙检查仪检查车辆转向系等； 6、检验报告编号为510188022208231709000191的环检报告显示，该车出厂日期为2015年11月10日、装配有OBD装置，未对OBD进行检查。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第2款和第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 10 | 石渠鹰祥机动车检测服务有限责任公司 | 212305020089 | 1、未公示公正性声明，报告编号未上传至《检验检测机构综合监管服务平台》； 2、公司法定代表人于2021年6月1日进行了变更，未按照规定进行变更备案； 3、缺少金属探伤仪、漆膜厚度仪、转速计； 4、该机构不能提供HJ1237-2021实施的软件验收确认的支撑资料； 5、设置的外检监控视频监控设施，无法完整反应车辆检验全过程； 6、批准石渠鹰祥机动车检测服务有限责任公司检验检测的能力范围无联网查询项目。 7、安检报告里程表读数值和环保报告累计行驶里程值异常； 8、青FA***8（513315221017011090101）底盘部件检验时长42s不符合标准要求，青FA***8（513315221017011090101）空车质量数据异常、人工检验记录车厢栏板高度为“-”，人工检验时间存在逻辑错误； 9、青G42617检验了5次安检，仅收存了2次的检验报告； 10、查阅2020年1月8日颁布的第A版质量手册，缺少附件及必要的修订； 11、制定的2022年度监督检查实施计划，未明确监督对象、监督频次、监督方式等； 12、未按照RB/T218-2017的要求明示检验项目、检验标准、检验工位布置图和投诉监督栏；仪器设备档案记录中缺少动态管理记录； 13、青G4***1、川Q6***7等机动车安全技术检验报告，备注栏中下次检验时间：1950年。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第2款和第5款、第18条第1款、第19条，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第12条、第16条第1款和第2款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 11 | 九龙县骏驰汽车检测服务有限公司 | 182305020337 | 1、2021年2月至今报告编号未上传；公示的公正性声明无最高管理者签署和公司印章； 2、GB38900-2020标准变更备案后的资质认定证书附表线号描述与现场不符； 3、川V5***6（513347221027011090101）川V1***8（513347221027011000101）通过视频确认方向盘自由转动量经过设备检测，但未录入检测系统； 4、川V0***2（513347220926011170202）机动车安全技术检验报告，仪器设备检验结果栏未打印外廓尺寸检验结果（设备检验记录中有测量结果）； 5、川W5***R、川W0***1等外观检验员检验时长不足240s； 6、川W3***A人工检验记录的栏板高度判定为“-”（有车厢、栏板高度测量值）； 7、川V0***2等安全技术检验检测报告，未收存不合格报告； 8、2022年度内审检查，未覆盖RB/T218-2017的规定条款; 9、查阅2018年5月3日颁布的第A版质量手册，缺少附件及必要的修订； 10、机动车安全技术检验表（人工检验部分）续页，不具有唯一性标识。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第4款、第18条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第12条、第16条第1款和第2款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款； 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 12 | 成都市天顺机动车检测有限公司 | 182305020080 | 1、服务大厅进出车道与环检车间被检车辆进口及安检车间出口共同使用无警示标识； 2、外检车间与服务大厅无人行通道； 3、机构在环检1、2、5、6号线未按标准配置油温传感器； 4、川A7***8（小型轿车）在汽车排放检验过程中未使用油温传感器测量发动机温度； 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款和第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 13 | 自贡市汽车综合性能检测站有限公司 | 222305021208 | 1、外观检验区域场地不平整； 2、环检1、4号线的流量计Y型采集管长度不一致； 3、服务大厅中，未按照相关管理规定，对检验过程视频进行实时播放。 配备的水平尺、钢卷尺长度不能涵盖全车型； 4、视频显示，2022年11月10日15时40分，川C2***5重型柴油车在环检3号线进行加载减速检测时，取样管插入深度不足400mm； 5、环检1、3号线在进行不透光烟度计日常检查时，滤光片标准值未按照检定证书示值录入； 6、车牌号为川C2***6大型普通客车（报告编号为510303022202241409183389）环检报告中，无车辆信息原始记录，气缸数等信息无法溯源； 7、采用加载减速法的川C3***2重型自卸货车（报告编号为510303022201271302150018）的环检报告中，无车辆信息原始记录，发动机额定功率与该车环保清单不符； 8、车牌号为川C2***7的中型专用校车（合格安检报告编号：513018220214000630202），未保存不合格报告； 9、车牌号为川C5***6重型自卸货车（合格安检报告编号：513018221110000540303），保存的不合格报告不完整，仅保存仪器设备部分。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款和第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第12条。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、生态环境） |
| 14 | 雅安市多营祥顺机动车检测有限公司 | 202305020097 | 1、川TK***6，轻型栏板货车，安检报告编号511830220921011080101(机动车安全技术检验表-人工检验部分，底盘部件检验员记录为引车员刘某，实际刘某某)； 2、川T3***7，小型轿车，环保检测编号511802042208271022046814(OBD检查记录不完整)； 3、机动车排放检测，给出排放污染物限值与标准的有效位数不一致,汽油车报告上没有显示催化转化器型号； 4、外检区域设置不规范，存在安全隐患。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 15 | 四川浩旺汽车检测有限公司 | 202305020135 | 1、公司房屋场地租赁合同租赁期限为两年，即从2019年10月20日起至2021年10月19日止； 2、公司路试检验车道标识宽度分别为2.5米、3.5米，无试车道中心线，缺少必要的安全措施； 3、现场检查中发现川AX***3重型仓栅式货车车宽2500mm，未安装示廓灯，检验合格。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款和第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 16 | 泸州纳溪区杰盛机动车检测 有限公司 | 20230502015 | 1、授权签字人钟某某辞职未变更备案； 2、底盘动态区域监控未全部有效覆盖； 3、人工检验记录的动态检验员与实际操作的动态检验员不一致。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第14条第2款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款； 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 17 | 泸州市技安检验服务有限公司 | 172305020377 | 1、未配置金属探伤仪、油漆层微量厚度检验仪、光电转速计； 2、机动车安全技术检验表（人工检验部分）记录的底盘动态检验时长不符合标准规范。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 18 | 凉山彝族自治州公路运输汽车综合性能检测站 | 172305020324 | 抽查的川W7***1重型自卸货车汽车安全技术检验视频，底盘检验时未使用底盘间隙仪辅助检查。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 19 | 仪陇县顺安机动车检测有限公司 | 202305020045 | 1、2022年9月22日由仪陇县行政审批局颁发的营业执照经营范围：质检技术服务；汽车检测服务； 2、未配置磁力探伤仪、漆膜厚度测量仪； 3、不能提供车检1线侧滑台维护记录，检查现场发现该侧滑台状态异常； 4、2021年09月28日由四川省市场监督管理局颁发的资质认定计量认证证书附表中缺少“联网查询”参数； 5、半挂车号牌号码未录入“挂”字，号牌号码为川RJ**9挂、川R7**0挂半挂车未收集牵引车检验记录，汽车列车整车制动率结果数据无法溯源。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第5款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款、第12条第13条3款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款； 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 20 | 仪陇县城通机动车检测服务有限公司 | 212305020022 | 1、2021年6月24日由仪陇县行政审批局颁发的营业执照中的经营范围为“汽车检测服务”； 2、2021年1月20日由四川省市场监督管理局颁发的资质认定计量认证证书附表中“汽车及挂车安全技术检验”、“二、三轮摩托车安全技术检验”项目中无“联网查询”； 3、未在客户醒目位置公示公正性声明； 4、检测报告编号上传至2022年1月19日； 5、环检1线氮氧化物分析仪的氮氧化物取样软管长度大于7.5m； 6、调阅号牌号码为川R6***2大型客车的外检视频，视频中未能体现外检员检查灯具、雨刮器； 7、号牌号码为川R***2挂的重型自卸半挂车的号牌号码中缺“挂”字； 8、号牌号码为川R4***0普通二轮摩托车，未收存初次检验不合格记录、报告。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第5款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第11条第2款、第12条、第16条第1款和第2款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款； 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 21 | 阆中市宏城机动车安全技术检测有限公司 | 162305020609 | 1、未能提供出转向盘力-角仪量值溯源证书； 2、环检2线型号为MQW-5102汽车排气分析仪氮氧化物取样管路长度大于7.5m； 3、号牌号码为川R1***3轻型栏板货车，人工记录单中未记录车厢栏板高度结果数据； 4、汽车排放检验报告中检测线编号与资质认定计量认证证书附表中许可的编号不一致； 5、质量手册中组织机构框图及职能分配表描述不准确。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 22 | 简阳雄州机动车检测有限公司 | 172305020013 | 1、公正性声明未上墙公示； 2、已检停车区无停车标识标牌； 3、设备型号：MQW-5102,设备编号：210118，汽车排放气体测试仪采样管长12200mm,超过HJ1237-2021标准7500mm要求； 4、未对HJ1237-2021,HJ1238-2021进行软件验收； 5、检测编号为：510181221101011160101车牌号为：川A 2***P后防护装置检验未按GB11567-2017标准8.1条的要求开展检测；检测编号：510181220629012190101安全检验报告线号与实际不一致，报告显示检测线号为“路试线”，实际为“安检1号线”。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3条和第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第16条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 23 | 四川顺泰机动车检测有限公司 | 2123050201 | 1、设备编号为200105，设备型号MQW-50D为排气分析仪不满足GB18285-2018中AA.3.2.6中通入标准气及检查气端口要求； 2、检测编号：510646220824000100303，车牌号为川F8***5的重型自卸货车的货箱右侧车架号未按GB7258-2017中4.1.8的要求进行检验；检测编号：510603152206231204310017环保检测报告中设备名称填写为设备型号； 3、内审报告中未涉及RB/T218-2017中的内容。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4条、第18条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 24 | 大英县新盛机动车检测有限公司 | 172305020409 | 现场监督检查发现： 1、授权签字人白某某于2020年离职，未办理人员撤销备案； 2、未配置底盘测功机校准用转速表，未对侧滑台（型号：ASS-1300FS）按照GB38900-2020标准进行升级验收； 3、安检项目的制动路试检验参数应使用的仪器设备和试验场地设施已不满足资质认定要求； 4、未对环检项目底盘测功机自检需用的砝码和电子环境参数测量仪（型号：RTWLQXZ-1）的温度、湿度参数进行量值溯源。未对在用汽车压缩天然气专用装置检验项目用的密封性检测仪的压力表进行量值溯源； 5、安检项目外检区域视频未全覆盖； 6、现场检查发现缺少透光率计、逆反射系数测量仪、标准滤光片等器具，机构陈述正在送检中。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第14条第2款和第3款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第35条第1款 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 25 | 南充南运机动车检测有限公司 | 202305020237 | 1、未提供方向盘转向角力测试仪、便携式制动性能测试仪、轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、10kg、20kg砝码的量值溯源证书； 2、缺少底盘动态检验区域视频监控设备； 3、511303052209261051470001的川R7***7环检报告中DPF、SCR型号录入为“无”； 4、511377211227011770303、511377211025011270303的档案中未收存安检不合格的原始记录； 5、电子气象站安装在重柴线轴流风机旁，不能有效采集检测区域实际气象参数。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第18条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （公安、生态环境） |
| 26 | 雅安安鑫机动车检测有限公司 | 202305020112 | 1、川AX***S小型轿车，环检报告编号511803032208021709208153，双怠速检验全过程发动机油温度为120℃； 2、川T3***9重型半挂牵引车，环检报告编号511803032208021150253246，双怠速检验空气过量系数限值为（0.30-1.30），全过程发动机油温度为120℃ 。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 27 | 南部县诚信机动车检测有限公司 | 212305020261 | 1、对外公示的公正性声明未加盖检测公示印章； 2、川R1***7小型轿车（简易瞬法工况法）、川RP***8（小型普通客车）简易瞬法工况法、川R6***5小型面包车（简易瞬法工况法）、川R2***1轻型栏板货车（简易瞬法工况法）发动机转速与实车不相符合； 3、川RQ***8小型面包车，报告编号510165220930011080101(底盘检验时引车员未配合检验)； 4、川R6***6中型厢式货车（危化品运输），报告编号510165220718011390505(底盘检验时引车员未配合检验、反光标识和尾部标志板粘贴不规范)； 5、川R5***9大型普通客车、川R8***8中型专用校车、川R5***0重型半挂牵引车（底盘检验时引车员未配合检验）。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款，第16条1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 28 | 凉山州道兴科技有限公司 | 172305020216 | - 1、抽查的报告编号为：513410221017001030101的川W7***6重型平板货车汽车安全技术检验视频发现，底盘部件人工检验由引车员彭某某一人完成，但记录显示的底盘部件检验员为邱某某，该车底盘部件检验时未使用底盘间隙仪配合检查。 - 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 29 | 南部县井源机动车检测服务有限公司 | 202305020219 | 1、完善路试车道标线标识； 2、检测区域未完全独立（主要为检测出口与社会道路、相邻建筑物等未进行物理隔离）； 3、川R7***6重型自卸货车，报告单编号511338220919011490101(底盘部件检查时转向系检查引车员未配合，未使用底盘间隙仪,反光标识粘贴不规范； 4、川R3***1小型轿车、川R8***9中型罐式货车，底盘部件检查时转向系检查引车员未配合； 5、川R6***9重型半挂牵引车、川R4***7大型普通客车，底盘部件检查时转向系检查引车员未配合，未使用底盘间隙仪； 6、川R3***5小型普通客车双怠速法，报告单编号511321032208091000570001(催化转化器型号录入为“空”，录入转速4000r/min，全过程机油油温为120℃)； 7、号牌号码为川R5***9小型面包车、川RX***0小型轿车、浙F5***Y小型普通客车简易瞬态工况法，催化转化器型号录入为“无”，录入转速4000r/min； 8、川R8***8重型非载货专项作业车自由加速法，报告单编号511321032207200946390001（SCR录入为无，取样时发动机最高转速（r/min）第1、2、3次分别为：1840、1996、2073； 9、川R2***5轻型自卸货车、川R7***7重型自卸货车、川RU***3轻型栏板货车、川R7***9轻型仓栅式货车加载减速法，车辆基本信息部分录入不准确； 10、抽三辆简易瞬态工况法均存在怠速阶段速度不稳。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第3款、《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条1款， | 责令限期改正 | √ （公安、生态环境） |
| 30 | 泸州市顺风机动车检测有限公司 | 172305020379 | 1、未能提供出监督员授权文件； 2、路试检验车道及驻车坡道、底盘动态检验区缺少安全防护措施；2.5米路试车道无中心线，路试车道左侧距离围墙26cm，不符合安全要求； 3、流量计集气管左右长度不一致； 4、加载制动台副滚筒上母线高度为60mm，不符合设备安装要求； 5、2022年03月16日签发的环境参数采集仪（温湿度、型号FTH－2）的校准证书中温湿度校准结果精度不满足GB 3847－2018、GB 18285－2018对气象站的要求； 6、分析仪调零采用空气清零； 7、公司2021年6月1日起实施的第五版《机动车检验作业指导书（安全技术性能检验）》未按照《关于进一步加强机动车安全技术检验监督规范检验行为的通知》（川公发[2021]114号）进行修订； 8、2022年6月开展的内部审核报告审核时间未按要求更改，批准人未签名。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （生态环境） |
| 31 | 井研县鸿鑫沸腾机动车辆检测有限责任公司 | 162305020559 | 1、未设置摩托车底盘动态检验区； 2、未配备水平尺，WSB-A1温湿度表校准证书无确认记录； 3、检验报告编号为512014220629000540101的大型普通客车（车牌号川L6***3）检测线编号与资质认定证书不一致。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （市场监管、公安） |
| 32 | 乐山市五通桥区现代机动车辆检测有限责任公司 | 202305020043 | 1、未设置摩托车底盘动态检验区； 2、未配备用于汽车排气污染物检测的Y型取样管； 3、未能提供出轮胎压力表检定证书确认记录； 4、未能提供出2022年度管理评审计划及记录。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款、第18条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款、第13条第3款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 | √ （公安） |
| 33 | 乐山市国腾机动车辆检测有限公司 | 162305020436 | 1、经查轮胎气压表（编号为4539）、前照灯编号为1505047400量值溯源未按照开展机动车的检测方法进行有效确认，轮胎气压表溯源日期现已过期； 2、经查川LL***1在环检2号线于2022年10月11日检测时，尾气采集时流量计的喇叭口插反，导致（未采集端喇叭口破损）管路泄露，并现场终止操作； 3、经查川LY***6在环检2号线第一次检测于2022年10月10日13:43-13:50检测时有冒黑烟并出具了不合格报告，视频审核人员操作不规范。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款 | 责令限期改正 |  |
| 34 | 成都禾嘉机动车检测有限公司 | 202305020194 | 现场参观，环检2线用“零气”压力为0.3MPa。 涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》第54条第1款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 |  |
| 35 | 广安市兰特安全技术检测有限公司 | 172305020123 | 1、汽车制动台（加载）（型号：FZD-1513B 出厂编号：16021）出具检定证书（证书编号：检定字第202201001871号）检定依据为JJG906-2015,校准确认表中检定依据为JJG1160-2019； 2、221116000500303（注册登记安全技术检验，车辆识别代号：LA99ERC***0XTY016 车辆类型：重型仓栅式半挂车）未保存组成汽车列车的牵引车检测报告；未保存不合格报告中人工检验记录； 3、报告编号为511602012211080923072953、车牌号为川XT***A的重型柴油车环检报告中，授权签字人栏内无授权签字人签字或等效标识； 4、外观检验员使用的钢卷尺、花纹深度尺无设备状态标识，未查询到该设备的检定、校准证书； 5、环检4号线的流量计Y形集气管两侧长度不一致，不符合； 6、环检1、2、4、6号线的取样管上安装有可以控制通断的阀门，环检1、2、3、4、6号线的氮氧分析仪取样管长度超过7.5m； 7、环检4号线在进行流量检查时，流量测量值超过允许误差，但检测设备未锁止； 8、环检1、2、3线未单独配备环境电子气象站，检测报告中的环境气象数据不能真实反映实际环境气象； 9、经检视牌照号为川XE***8的重型柴油货车环保检验过程，检测人员有以下不符合检验规范的行为：柴油车排放检验前，未清理烟度取样单元；检测人员在检测前未对取样单元进行调满量程操作；检测人员未按照检测规范要求，进行选档操作；检测人员未按检测规范要求，在车速达到该挡最高车速时启动检测；低位摄像头未清晰拍摄取样探头插入、拔出的过程； 10、报告编号为511602012211080923072953、号牌号码为川XT***A的重型柴油车环检报告中，车辆信息（DPF标注为有；额定转速、额定功率），与该车环保清单不符；OBD检测数据中，就绪未完成项目中包括DPF，经查询该车环保清单，该车无DPF装置。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款，第11条第1款，第12条。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款和第3款。 | 责令限期改正 | √ （公安、生态环境） |
| 36 | 遂宁市翔通机动车检测有限公司 | 222305021219 | 1、现场环检车间电子环境参数测试仪安装于变频机散热风机上，不能有效采集检测区域实际气象参数； 2、未配置不透光度为90%规格的标准滤光片；配置的底盘测功机校准用转速表精度不满足技术要求；环检1、2号线排气分析仪未进行实物隔离； 3、未对汽车制动检验台（FZ-13F）检定证书进行有效确认，检定证书载明的检定标准不适用于带有“台体举升装置”的汽车加载制动台，缺举升装置的举升高度及稳定性计量性能项目； 4、安检项目外廓尺寸自动测量工位电子显示设备故障；未对环检软件控制系统按HJ1237-2021、HJ1238-2021标准升级后确认，无确认记录；未按计划有效开展对环检项目的流量计、排气分析仪、透射式烟度计的日常维护工作； 5、外检区域监控视频未覆盖全部检验区域； 6、现场未能调取川J6***7车辆检验时间为2021年11月23日的安检过程视频； 7、内务管理程序未有效执行，检测车间堆放与检测无关的杂物及废弃仪器，检测车间卫生条件差，工控机布置混乱。 涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》（第163号令修正）第9条第4款，《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款，第11条第1款，第12条。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （公安、生态环境） |
| 37 | 绵阳市涪冠机动车检测有限公司 | 192305020155 | 未提供对环检线环境参数电子测试仪（型号：QX-1）量值溯源证书。 涉嫌违反《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第8条第1款。 | 《检验检测机构监督管理办法》（第39号令）第25条第1款。 | 责令限期改正 | √ （生态环境） |

附表3

自行整改后通过检查的机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内江正鼎机动车检测有限公司 | 182305020437 | 自行改正 |
| 2 | 仁寿县聚源二手车交易市场有限公司 | 202305020124 | 自行改正 |
| 3 | 成都市温江区柳城机动车检测有限责任公司 | 172305020001 | 自行改正 |
| 4 | 南充市蓝天机动车检测有限公司 | 172305020101 | 自行改正 |
| 5 | 合江县建文机动车检测有限责任公司 | 222305071196 | 自行改正 |
| 6 | 大邑长运机动车检测有限责任公司 | 212305020204 | 自行改正 |
| 7 | 渠县致远汽车检测有限责任公司 | 172305020232 | 自行改正 |
| 8 | 达州达安机动车检测有限公司 | 192305020178 | 自行改正 |
| 9 | 达州市力鸿机动车检测有限公司 | 202305020106 | 自行改正 |
| 10 | 达州联信技术检测有限公司 | 162305020599 | 自行改正 |
| 11 | 成都市龙泉驿驿都机动车检测有限责任公司 | 212305021049 | 自行改正 |
| 12 | 德阳鸿鑫机动车检测有限公司 | 212305020062 | 自行改正 |
| 13 | 广元市机动车考试检测有限公司 | 222305021235 | 自行改正 |
| 14 | 平昌县新东亿汽车综合性能检测有限公司 | 182305020352 | 自行改正 |
| 15 | 大英畅达机动车检测有限公司 | 212305020055 | 自行改正 |
| 16 | 武胜县佳达机动车检测有限公司 | 21305021033 | 自行改正 |
| 17 | 绵阳市安信机动车检测有限公司 | 192305020125 | 自行改正 |
| 18 | 乐山经纬机动车检测有限公司 | 202305020150 | 自行改正 |
| 19 | 泸州洪霆汽车检测服务有限公司 | 192305020066 | 自行改正 |
| 20 | 泸州市振兴机动车辆综合性能检测有限公司 | 162305020618 | 自行改正 |
| 21 | 成都双河机动车检测有限公司 | 212305020053 | 自行改正 |
| 22 | 攀枝花百强机动车检测有限公司 | 222305021224 | 自行改正 |
| 23 | 夹江县艾兵洋机动车检测有限公司 | 192305020225 | 自行改正 |
| 24 | 绵阳林圣机动车检测有限服务公司 | 212305020033 | 自行改正 |
| 25 | 江油市凯安机动车检测服务有限公司 | 202305020069 | 自行改正 |
| 26 | 江油市国盛机动车检测服务有限公司 | 202305020257 | 自行改正 |